ПРОТОКОЛ

заседания Комиссии по аккредитации

Единой системы оценки соответствия в области промышленной, экологической безопасности,

безопасности в энергетике и строительстве.

21.07.2026	№ СДА-КА-300-ИЛ/АЛ-105

Повестка дня:

Рассмотрение документов на аккредитацию в качестве испытательных лабораторий-  аналитических лабораторий (ИЛ/АЛ)

| Организация |  | Организация, проводившая проверку |  | Решение комиссии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Адрес | Наименование | Адрес |  |
| 1. Общество с ограниченной ответственностью "Аналит Эксперт" ООО "Аналит Эксперт" (РСШ) | 614067, Российская Федерация, Пермский край, г.о. Пермский, г. Пермь, ул. Машинистов, д. 49/9, офис 314 | ООО "РАСЭК плюс" | 109377, Российская Федерация, г. Москва, Рязанский проспект, д. 32, корп. 3, офис 213 | Аккредитовать |

Решение комиссии по аккредитации:

Аккредитовать в Единой системе следующие организации:

| Наименование и тип организации | Область аккредитации |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Общество с ограниченной ответственностью "Аналит Эксперт" ООО "Аналит Эксперт" |  |  |
|  | 1. | Наименование объектов контроля, анализа, измерений |
|  | 1.1. | Вода, водные объекты, экосистемы водоохранных зон (вода сточная, природная (поверхностная и подземная), питьевая, вода глубокой очистки (дистиллированная и др.) |
|  | 1.5. | Продукция, материалы, вещества |
|  | 2. | Наименование методов контроля, анализа, измерений |
|  | 2.2. | Химические методы анализа |
|  | 2.2.1. | Гравиметрические |
|  | 2.2.2. | Титриметрические |
|  | 2.2.3. | Кинетические |
|  | 2.3. | Электрохимические методы анализа |
|  | 2.3.1. | Потенциометрические |

Председатель комиссии: Н.Н. Коновалов

Секретарь комиссии: В.С. Вершинин

* Обозначения после названия организации:   ПРВ - первичная аккредитация;  РСШ – расширение области аккредитации;  ПВТ – повторная аккредитация