ПРОТОКОЛ

заседания  Комиссии по аккредитации

Единой системы оценки соответствия в области промышленной, экологической безопасности,

безопасности в энергетике и строительстве

24.09.2024	№ СДА-КА-273-ИЛ/ЛИП-27

Повестка дня:

рассмотрение документов на аккредитацию в качестве испытательных лабораторий – лабораторий, осуществляющих испытания продукции (ИЛ/ЛИП):

| Организация - заявитель |  | Организация, проводившая проверку |  | Решение комиссии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование* | Адрес | Наименование | Адрес |  |
| 1. ООО "ТД САПКОН-Нефтемаш" Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "САПКОН-Нефтемаш"(ПВТ) | 410078, Саратовская обл., р-он Саратовский, пос. Зоринский, ул. Дорожная, здание 1Е, эт. 2, ком. 7 | ООО "КОНУС" | 125009, г. Москва, Газетный пер., д 3-5, стр 1, пом. II, ком. №57 | Аккредитовать |

Решение Комиссии по аккредитации:

аккредитовать в Единой системе следующие организации

| Наименование организации | Наименование испытываемой продукции | Наименование испытаний и (или) определяемых характеристик (параметров) |
| --- | --- | --- |
| 1. ООО "ТД САПКОН-Нефтемаш" Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "САПКОН-Нефтемаш" |  |  |
|  | Огнепреградители | 1. Проверка предохранителей огневых и огнепреградителей кассетного типа на способность локализовать пламя. 2. Проверка предохранителей огневых и огнепреградителей кассетного типа на время сохранения работоспособности при воздействии пламени. 3. Проверка предохранителей огневых и огнепреградителей кассетного типа на герметичность 4. Проверка пропускной способности предохранителей огневых и огнепреградителей кассетного типа. |
|  | 1. Проверка предохранителей огневых и огнепреградителей кассетного типа на способность локализовать пламя. |  |
|  | 2. Проверка предохранителей огневых и огнепреградителей кассетного типа на время сохранения работоспособности при воздействии пламени. |  |
|  | 3. Проверка предохранителей огневых и огнепреградителей кассетного типа на герметичность |  |
|  | 4. Проверка пропускной способности предохранителей огневых и огнепреградителей кассетного типа. |  |
|  | Дыхательные и предохранительныеклапаны | 1.Проверка пропускной способности клапанов при нагнетании, обеспечивающим давление в ёмкости, равное рабочему давлению. 2.Проверка пропускной способности клапанов при разряжении, обеспечивающим вакуум в емкости, равный рабочему вакууму. 3.Проверка давления срабатывания клапанов. 4. Проверка вакуума клапанов. |
|  | 1.Проверка пропускной способности клапанов при нагнетании, обеспечивающим давление в ёмкости, равное рабочему давлению. |  |
|  | 2.Проверка пропускной способности клапанов при разряжении, обеспечивающим вакуум в емкости, равный рабочему вакууму. |  |
|  | 3.Проверка давления срабатывания клапанов. |  |
|  | 4. Проверка вакуума клапанов. |  |

Председатель комиссии:	Н.Н. Коновалов

Секретарь комиссии:	В.С. Вершинин

* Обозначения после названия организации:   ПРВ - первичная аккредитация;  РСШ – расширение области аккредитации;  ПВТ – повторная аккредитация