ПРОТОКОЛ

заседания  Комиссии по аккредитации

Единой системы оценки соответствия в области промышленной, экологической безопасности,

безопасности в энергетике и строительстве.

27.11.2020	№ СДА-КА-227-ИЛ/ЛРИ-126

Повестка дня:

рассмотрение документов на аккредитацию в качестве испытательных лабораторий разрушающих и других видов испытаний (ИЛ/ЛРИ)

| Организация |  | Организация, проводившая проверку |  | Решение комиссии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Адрес | Наименование | Адрес |  |
| 1. Общество с ограниченной ответственностью "РТМ" ООО "РТМ" (ПВТ) | 353901, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Западная, д. 13 | ООО "РАСЭК плюс" | 109377, Российская Федерация, г. Москва, Рязанский проспект, д. 32, корп. 3, офис 213 | Аккредитовать |
| 2. Общество с ограниченной ответственностью "Уральский центр промышленной безопасности" ООО "УЦПБ" (ПВТ) | 620026, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Тверитина, д. 34 | ООО "НТО "Межрегион СПБ" | 141402, Российская Федерация, Московская обл., г. Химки, ул. Ватутина, д. 4, корп. 1, помещение 004 | Аккредитовать |
| 3. "Специализированное управление по ликвидации аварий" Филиал Акционерного общества "Транснефть-Урал" СУПЛАВ филиал АО "Транснефть-Урал" (ГОСТ ISO/IEC 17025-2019) | 450077, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Крупской, 10 | ООО "Техсервис" | 450112, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Кольцевая, д. 38а | Аккредитовать |
| 4. Общество с ограниченной ответственностью "Международный Институт Сварки и Контроля" ООО "МИСиК" (ГОСТ ISO/IEC 17025-2019) | 350090, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, проезд им. Репина, д. 10, офис 18/9 | ООО "НТО "Межрегион СПБ" | 141402, Российская Федерация, Московская обл., г. Химки, ул. Ватутина, д. 4, корп. 1, помещение 004 | Аккредитовать |
| 5. Общество с ограниченной ответственностью "ТМС-Буровой Сервис" ООО "ТМС-Буровой Сервис" (ГОСТ ISO/IEC 17025-2019) | 423450, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Герцена, д. 1Д | ООО "Центр НК" | 420036, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Лядова, д. 5, пом. 1002 | Аккредитовать |
| 6. Общество с ограниченной ответственностью "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР СВАРОЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ "СПЕКТР" ООО "НИИЦ СТНК "СПЕКТР" (ПРВ) | 129329, Российская Федерация, г. Москва, ул. Кольская, д. 2, корп. 6, эт. 15, пом. XIX, ком. 12 | ООО "НУЦ "Качество" | 127521, Российская Федерация, г. Москва, 3-й проезд Марьиной Рощи, д. 40, стр. 1, этаж 4, комн. 07, 19, 20 | Аккредитовать |
| 7. Общество с ограниченной ответственностью " НСК-ИНЖИНИРИНГ" ООО "НСК-ИНЖИНИРИНГ" (ГОСТ ISO/IEC 17025-2019) | 191014, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Ковенский переулок, дом 5, литер Б, помещение 11Н | ООО "Регион-Спектрсерт" | 394026, Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Текстильщиков, д. 2, помещение 316 | Аккредитовать |
| 8. Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Казань" ООО "Газпром трансгаз Казань" (ГОСТ ISO/IEC 17025-2019) | 420073, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 41 | ООО "Центр НК" | 420036, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Лядова, д. 5, пом. 1002 | Аккредитовать |
| 9. Инженерно-технический центр Казанского районного нефтепроводного управления Акционерного общества "Транснефть - Прикамье ИТЦ КРНУ АО "Транснефть-Прикамье" (ГОСТ ISO/IEC 17025-2019) | 420081, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань. ул. Патриса Лумумбы, д. 20, корпус 1 | ООО "Центр НК" | 420036, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Лядова, д. 5, пом. 1002 | Аккредитовать |
| 10. Общество с ограниченной ответственностью "РусНефтеГазСтрой" ООО "РусНефтеГазСтрой" (ГОСТ ISO/IEC 17025-2019) | 423250, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Лениногорск, ул. Чайковского, д. 45 | ООО "Техсервис" | 450112, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Кольцевая, д. 38а | Аккредитовать |
| 11. Общество с ограниченной ответственностью "СМ Деталь" ООО "СМ Деталь" (РСШ) | 624002, Российская Федерация, Свердловская обл., Сысертский район, г. Арамиль, ул. Свободы, д. 42г | АНО СЦНТО "Промбезопасность-Сибирь" | 630078, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Дачная, д. 21/1 | Аккредитовать |
| 12. Акционерное общество "Пензтяжпромарматура" АО "ПТПА" (ПВТ) | 440028, Российская Федерация, Пензенская область, город Пенза, проспект Победы, дом 75А | ООО Центр "ПремиумКонсалт" | 443068, Российская Федерация, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 106, корп. 155 | Аккредитовать |
| 13. Акционерное общество "Промстрой" АО "Промстрой" (ПРВ) | 117342, Российская Федерация, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17, эт./ком. 4/97 | ООО "РАСЭК плюс" | 109377, Российская Федерация, г. Москва, Рязанский проспект, д. 32, корп. 3, офис 213 | Аккредитовать |
| 14. Общество с ограниченной ответственностью "Газпром газораспределение Йошкар-Ола" ООО "Газпром газораспределение Йошкар-Ола" (ПВТ) | 424002, Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Я. Эшпая, д. 145 | ООО "РАСЭК плюс" | 109377, Российская Федерация, г. Москва, Рязанский проспект, д. 32, корп. 3, офис 213 | Аккредитовать |
| 15. Закрытое акционерное общество "Самарский завод Нефтемаш" ЗАО "СЗ Нефтемаш" (ГОСТ ISO/IEC 17025-2019) | 443042, Российская Федерация, г. Самара, ул. Белорусская, д. 88 | ООО Центр "ПремиумКонсалт" | 443068, Российская Федерация, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 106, корп. 155 | Аккредитовать |
| 16. Общество с ограниченной ответственностью "СтройКонтроль" ООО "СтройКонтроль" (ПВТ) | 353560, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, ул. Школьная, 201 | ООО "НУЦ "Качество" | 127521, Российская Федерация, г. Москва, 3-й проезд Марьиной Рощи, д. 40, стр. 1, этаж 4, комн. 07, 19, 20 | Аккредитовать |
| 17. Общество с ограниченной ответственностью "АСПЕКТ-С" ООО "АСПЕКТ-С" (РСШ) | 461019, Российская Федерация, Оренбургская обл., Бузулукский р-он, поселок Искра, ул. Зеленая, дом 13 | ООО "Регион-Спектрсерт" | 394026, Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Текстильщиков, д. 2, помещение 316 | Аккредитовать |
| 18. Общество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительный трест № 1" ООО "Дорожно-строительный трест № 1" (ПРВ) | 628404, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Промышленная, д. 8 | ООО "ИКЦ "Арина" | 614010, Российская Федерация, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7а, офис 540 | Аккредитовать |
| 19. Общество с ограниченной ответственностью "Тюменский центр аттестации сварщиков" ООО "Тюм ЦАС" (ГОСТ ISO/IEC 17025-2019) | 625022, Российская Федерация, Тюменская обл., г. Тюмень, Проезд Солнечный, д. 5, офис 1 | ООО "Центр НК" | 420036, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Лядова, д. 5, пом. 1002 | Аккредитовать |
| 20. Закрытое акционерное общество "Лискинский завод монтажных заготовок" ЗАО "Лискимонтажконструкция" (ПВТ) | 397907, Российская Федерация, Воронежская обл., г. Лиски, ул. Монтажников, д. 1 | ООО "Регион-Спектрсерт" | 394026, Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Текстильщиков, д. 2, помещение 316 | Аккредитовать |
| 21. Общество с ограниченной ответственностью "Нижегородский Центр Сварки и Контроля" ООО "НЦСК" (ГОСТ ISO/IEC 17025-2019) | 603044, Российская Федерация, г. Нижний Новгород, проспект Героев, д.11А, помещение П2, офис 2 | ООО "НТО "Межрегион СПБ" | 141402, Российская Федерация, Московская обл., г. Химки, ул. Ватутина, д. 4, корп. 1, помещение 004 | Аккредитовать |
| 22. Общество с ограниченной ответственностью Малое инновационное предприятие "ВЭЛЛС" ООО МИП "ВЭЛЛС" (ГОСТ ISO/IEC 17025-2019) | 677027, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Кирова, д. 18, оф. 909 | ООО "Регион-Спектрсерт" | 394026, Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Текстильщиков, д. 2, помещение 316 | Аккредитовать |
| 23. Общество с ограниченной ответственностью "Центр обучения и аттестации персонала" ООО "ЦОАП" (ПРВ) | 634006, Российская Федерация, Томская обл., г. Томск, ул. Железнодорожная, д. 3 | АНО "ДИЭКС" | 125212, Российская Федерация, г. Москва, ул. 800-летия Москвы, д. 4, корп. 2 | Аккредитовать |
| 24. Филиал "Самарский" Публичное акционерное общество "Т Плюс" Филиал "Самарский" ПАО "Т Плюс" (ГОСТ ISO/IEC 17025-2019) | 143421, Российская Федерация, Московская область, Красногорский район, автодорога "Балтия", территория 26 км бизнес-центр "Рига-Ленд", строение 3, офис 506 | ООО "Самарский Физико-технический центр" | 443083, Российская Федерация, г. Самара , 1-й Безымянный пер., д. 9 | Аккредитовать |
| 25. Эксплуатационно-производственное управление "Лениногорскгаз" Общества с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Казань" ЭПУ "Лениногорскгаз" ООО "Газпром трансгаз Казань" (ГОСТ ISO/IEC 17025-2019) | 420073, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 41 | ООО "Центр НК" | 420036, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Лядова, д. 5, пом. 1002 | Аккредитовать |
| 26. Эксплуатационно-производственное управление "Казаньгоргаз" общества с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Казань" ЭПУ "Казаньгоргаз" ООО "Газпром трансгаз Казань" (ГОСТ ISO/IEC 17025-2019) | 420073, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 41 | ООО "Центр НК" | 420036, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Лядова, д. 5, пом. 1002 | Аккредитовать |
| 27. Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Казань" эксплуатационно-производственное управление "Буинскгаз" ООО "Газпром трансгаз Казань" ЭПУ "Буинскгаз" (ГОСТ ISO/IEC 17025-2019) | 420073, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 41 | ООО "Центр НК" | 420036, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Лядова, д. 5, пом. 1002 | Аккредитовать |
| 28. Эксплуатационно-производственное управление "Елабугагаз" Общества с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Казань" ЭПУ "Елабугагаз" ООО "Газпром трансгаз Казань" (ГОСТ ISO/IEC 17025-2019) | 420073, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 41 | ООО "Центр НК" | 420036, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Лядова, д. 5, пом. 1002 | Аккредитовать |
| 29. Общество с ограниченной ответственностью "СтройМонтажСервис" ООО "СМС" (ПРВ) | 443047, Российская Федерация, г. Самара, Новокуйбышевское шоссе, д. 51А, оф. 9А | ООО "Самарский Физико-технический центр" | 443083, Российская Федерация, г. Самара , 1-й Безымянный пер., д. 9 | Аккредитовать |
| 30. Общество с ограниченной ответственностью "Газпром СПГ Портовая" ООО "Газпром СПГ Портовая" (ПРВ) | 190000, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Галерная, д. 20-22, лит. А | ООО "ИКЦ "Арина" | 614010, Российская Федерация, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7а, офис 540 | Аккредитовать |
| 31. Общество с ограниченной ответственностью "РЕМЭКС" ООО "РЕМЭКС" (ГОСТ ISO/IEC 17025-2019) | 450075, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, проспект Октября, д. 107А, офис 5 | ООО "Техсервис" | 450112, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Кольцевая, д. 38а | Аккредитовать |
| 32. Акционерное общество "Уралтехнострой-Туймазыхиммаш" АО "Уралтехнострой-Туймазыхиммаш" (ГОСТ ISO/IEC 17025-2019) | 452754, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. Горького, д. 37 | ООО "Техсервис" | 450112, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Кольцевая, д. 38а | Аккредитовать |
| 33. Акционерное общество "Строительное управление Север" АО "Строительное управление Север" (ПРВ) | 625013, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Энергетиков, д. 165, стр. 2 | ООО "НУЦ "Качество" | 127521, Российская Федерация, г. Москва, 3-й проезд Марьиной Рощи, д. 40, стр. 1, этаж 4, комн. 07, 19, 20 | Аккредитовать |
| 34. Общество с ограниченной ответственностью "Экспертный центр промышленной безопасности" ООО "ЭЦПБ" (ПВТ) | 167000, Российская Федерация, Республика Коми, г. Сыктывкар, местечко Дырнос, д. 1/2 | ООО "РАСЭК плюс" | 109377, Российская Федерация, г. Москва, Рязанский проспект, д. 32, корп. 3, офис 213 | Аккредитовать |
| 35. Общество с ограниченной ответственностью "Лаборатория БМК" ООО "Лаборатория БМК" (ПВТ) | 236034, Российская Федерация, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Дзержинского, д. 168, литер Х, этаж 1, пом. 1 2 3 | ООО "РАСЭК плюс" | 109377, Российская Федерация, г. Москва, Рязанский проспект, д. 32, корп. 3, офис 213 | Аккредитовать |
| 36. ООО "Строительная Компания СЕВЗАПЭНЕРГОМОНТАЖ" ООО "СК СЗЭМ" (ПРВ) | 191036, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. 6-я Советская, д.21/2, литер. А, пом. 8Н, часть 114 | АО НПО "Техкранэнерго" | 600009, Российская Федерация, г. Владимир, ул. Полины Осипенко, д. 66 | Аккредитовать |
| 37. Общество с ограниченной ответственностью "ЕСБ-Групп" ООО "ЕСБ-Групп" (РСШ) | 628456, Российская Федерация, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Пионерная, д. 7 | ООО "НУЦ "Качество" | 127521, Российская Федерация, г. Москва, 3-й проезд Марьиной Рощи, д. 40, стр. 1, этаж 4, комн. 07, 19, 20 | Аккредитовать |
| 38. Общество с ограниченной ответственностью "Воронежский завод машиностроительного литья" ООО "ВЗМЛ" (ПРВ) | 394033, Российская Федерация, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Землячки, д. 19, офис 314 | ООО "Регион-Спектрсерт" | 394026, Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Текстильщиков, д. 2, помещение 316 | Аккредитовать |
| 39. Общество с ограниченной ответственностью "ИммидСтрой" ООО "ИммидСтрой" (ПРВ) | 160012, Российская Федерация, Волгоградская обл., г. Вологда, ул. Промышленная, дом 10 | АО НПО "Техкранэнерго" | 600009, Российская Федерация, г. Владимир, ул. Полины Осипенко, д. 66 | Аккредитовать |
| 40. Общество с ограниченной ответственностью "Евросервис" ООО "Евросервис" (ПВТ) | 454092, Российская Федерация, г. Челябинск, ул. Воровского, д. 50 Б, офис 10 | АНО "ДИЭКС" | 125212, Российская Федерация, г. Москва, ул. 800-летия Москвы, д. 4, корп. 2 | Аккредитовать |
| 41. Общество с ограниченной ответственностью "Завод строительных материалов и конструкций" ООО "ЗСМиК" (ПВТ) | 453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Салават, станция Южная, д.13 | ООО "Техсервис" | 450112, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Кольцевая, д. 38а | Аккредитовать |
| 42. Акционерное общество "Научно-диагностический центр "Научно-производственная фирма "Русская лаборатория" АО НДЦ НПФ "Русская лаборатория" (ГОСТ ISO/IEC 17025-2019) | 197101, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, переулок Пушкарский, дом 9, литер А, пом. 3-Н, часть 1 | АНО СЦНТО "Промбезопасность-Сибирь" | 630078, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Дачная, д. 21/1 | Аккредитовать |
| 43. Общество с ограниченной ответственностью "ЛАБОРАТОРИЯ РУСТЕХ" ООО "ЛАБОРАТОРИЯ РУСТЕХ" (РСШ) | 453103, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, Проспект Ленина, двлд. 59, кв. 1 | ООО "Регион-Спектрсерт" | 394026, Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Текстильщиков, д. 2, помещение 316 | Аккредитовать |
| 44. Общество с ограниченной ответственностью "Инвестстрой" ООО "Инвестстрой" (ПРВ) | 160012, Российская Федерация, Россия, Вологодская область, город Вологда, ул. Козленская, д. 119 а | АО НПО "Техкранэнерго" | 600009, Российская Федерация, г. Владимир, ул. Полины Осипенко, д. 66 | Аккредитовать |
| 45. Акционерное общество "Научно-исследовательский и конструкторский институт монтажной технологии - Атомстрой" АО "НИКИМТ-Атомстрой" (ПРВ) | 127410, Российская Федерация, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, 43, стр.2 | ООО "КОНУС" | 125009, Российская Федерация, г. Москва, Газетный пер., д 3-5, стр 1, пом. II, ком. №57 | Аккредитовать |

Решение комиссии по аккредитации:

Аккредитовать в Единой системе следующие организации:

| Наименование и тип организации | Область аккредитации |
| --- | --- |
| 1. Общество с ограниченной ответственностью "РТМ" ООО "РТМ" | 1. Механические статические испытания: 1.1. Прочности на растяжение 1.1.1. При нормальной температуре 1.1.2. При пониженной температуре 1.1.3. При повышенной температуре 1.1.7. Труб 1.1.8. Стали арматурной 1.1.9. Арматурных и закладных изделий сварных, соединений сварных арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций на разрыв, срез, отрыв 1.3. Прочности на сжатие 1.4. Прочности на изгиб 1.8. Полиэтиленовых труб и их сварных соединений, пластмасс, термопластов 2. Механические динамические испытания 2.1. Ударной вязкости 2.1.1. На ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенной температурах 2.1.2. На ударный изгиб (ГОСТ 9454-78) при температурах от минус 100 до минус 269°С 3. Методы измерения твердости 3.1. По Бринеллю (вдавливанием шарика) 3.3. По Виккерсу (вдавливанием алмазного наконечника в форме правильной четырехгранной пирамиды) 3.4. По Роквеллу (вдавливанием в поверхность образца (изделия) алмазного конуса или стального сферического наконечника) 3.5. По Супер-Роквеллу (вдавливанием в поверхность образца (изделия) алмазного конуса или стального шарика) 3.6. Методом упругого отскока бойка по Шору по Либу кроме метода упругого отскока бойка по Шору 3.8. Микротвердость (вдавливанием алмазных наконечников) 3.10. Специальные (в т.ч. комбинированные) методы 3.10.1 Измерение твердости по шкалам Бринелля (HB), Роквелла (HRC), Виккерсу (HV), Шора (HSD) методом ультразвукового контактного импеданса 5. Методы технологических испытаний 5.1. Расплющивание и сплющивание 6. Методы исследования структуры материалов 6.1. Металлографические исследования 6.1.1. Определение количества неметаллических включений 6.1.7. Макроскопический и микроскопический анализ, в том числе анализ изломов сварных соединений 7. Методы определения содержания элементов 7.1. Спектральный анализ 7.1.2. Фотоэлектрический спектральный анализ 7.2. Стилоскопирование для определения содержания легирующих элементов 7.3. Химический анализ для определения количества и состава элементов |
| 2. Общество с ограниченной ответственностью "Уральский центр промышленной безопасности" ООО "УЦПБ" | 1. Механические статические испытания: 1.1. Прочности на растяжение 1.1.1. При нормальной температуре 1.1.2. При пониженной температуре 1.1.3. При повышенной температуре 1.1.10. Сварных соединений металлических материалов 1.3. Прочности на сжатие 1.4. Прочности на изгиб 2. Механические динамические испытания 2.1. Ударной вязкости 2.1.1. На ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенной температурах 2.2. Склонности к механическому старению методом ударного изгиба 3. Методы измерения твердости 3.1. По Бринеллю (вдавливанием шарика) 3.2. На пределе текучести (вдавливанием шара) 3.3. По Виккерсу (вдавливанием алмазного наконечника в форме правильной четырехгранной пирамиды) 3.4. По Роквеллу (вдавливанием в поверхность образца (изделия) алмазного конуса или стального сферического наконечника) 3.6. Методом упругого отскока бойка по Шору по Либу 4. Испытания на коррозионную стойкость: 4.1. Методы ускоренных испытаний на коррозионное растрескивание 4.2. Метод испытания на коррозионное растрескивание с постоянной скоростью деформирования 4.3. Метод ускоренных коррозионных испытаний 4.4. Методы ускоренных испытаний на стойкость к питтинговой коррозии 4.5. Методы испытаний на стойкость к межкристаллитной коррозии 4.6. Методы испытаний металлов, сплавов, покрытий на водородное охрупчивание и измерение пластичности 5. Методы технологических испытаний 5.1. Расплющивание и сплющивание 5.2. Загиб 5.3. Раздача 5.4. Бортование 6. Методы исследования структуры материалов 6.1. Металлографические исследования 6.1.1. Определение количества неметаллических включений 6.1.2. Определение балла зерна 6.1.3. Определение глубины обезуглероженного слоя 6.1.4. Определение содержания ферритной фазы 6.1.5. Определение степени графитизации 6.1.6. Определение степени сфероидизации перлита 6.1.7. Макроскопический и микроскопический анализ, в том числе анализ изломов сварных соединений 6.1.8. Определение структуры чугуна 6.1.9. Определение величины зерна цветных металлов 7. Методы определения содержания элементов 7.1. Спектральный анализ 7.1.1. Рентгенофлюоресцентный анализ 7.1.2. Фотоэлектрический спектральный анализ 7.2. Стилоскопирование для определения содержания легирующих элементов 7.3. Химический анализ для определения количества и состава элементов 9. Испытания строительных материалов и конструкций 9.7. Бетоны, конструкции и изделия бетонные и железобетонные 9.7.1. Контроль прочности 9.7.2. Определение прочности по контрольным образцам 9.7.3. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля 9.7.6. Испытания на выносливость 9.7.9. Определение характеристик трещиностойкости (вязкости разрушения) при статическом нагружении 9.7.10. Определение химической стойкости в ненапряженном состоянии химически стойких бетонов (полимербетонов и полимерсиликатных бетонов), сульфатостойкости 9.7.11. Статические испытания для оценки прочности, жесткости и трещиностойкости бетонных и железобетонных строительных изделий 9.7.13. Определение прочности по образцам, отобранным из конструкций 9.7.14. Определение прочности бетона ультразвуковым методом 9.7.15. Определение морозостойкости бетона ультразвуковым методом 9.7.16. Определение толщины защитного слоя бетона, размеров и расположения арматуры и закладных изделий в железобетонных конструкциях и изделиях радиационным методом 9.7.17. Определение толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры в железобетонных конструкциях магнитным методом 9.7.18. Измерение силы натяжения арматуры в железобетонных предварительно напряженных конструкциях гравитационным, по показаниям динамометра, по показаниям манометра, по величине удлинения арматуры, поперечной оттяжкой арматуры и частотным методами 9.7.20 Испытания защитных покрытий бетонных и железобетонных конструкций ( в том числе адгезии) 9.8. Кирпич и камни керамические и силикатные 9.8.1. Определение водопоглощения, плотности, морозостойкости 9.8.2. Определение предела прочности при сжатии керамического, силикатного кирпича и камней, кладки каменной, стеновых камней бетонных и из горных пород, стеновых блоков из природного камня и предела прочности при изгибе керамического и силикатного кирпича 9.8.3. Определение прочности сцепления в каменной кладке |
| 3. "Специализированное управление по ликвидации аварий" Филиал Акционерного общества "Транснефть-Урал" СУПЛАВ филиал АО "Транснефть-Урал" | 7. Методы определения содержания элементов 7.1. Спектральный анализ 7.1.2. Фотоэлектрический спектральный анализ |
| 4. Общество с ограниченной ответственностью "Международный Институт Сварки и Контроля" ООО "МИСиК" | 1. Механические статические испытания: 1.1. Прочности на растяжение 1.1.1. При нормальной температуре 1.1.2. При пониженной температуре 1.1.3. При повышенной температуре 1.1.4. Длительной прочности при температуре до 1200°С 1.1.5. Тонких листов 1.1.6. Проволоки 1.1.7. Труб 1.1.8. Стали арматурной 1.1.9. Арматурных и закладных изделий сварных, соединений сварных арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций на разрыв, срез, отрыв 1.1.10. Сварных соединений металлических материалов 1.3. Прочности на сжатие 1.4. Прочности на изгиб 1.8. Полиэтиленовых труб и их сварных соединений, пластмасс, термопластов 2. Механические динамические испытания 2.1. Ударной вязкости 2.1.1. На ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенной температурах 2.2. Склонности к механическому старению методом ударного изгиба 3. Методы измерения твердости 3.1. По Бринеллю (вдавливанием шарика) 3.3. По Виккерсу (вдавливанием алмазного наконечника в форме правильной четырехгранной пирамиды) 3.4. По Роквеллу (вдавливанием в поверхность образца (изделия) алмазного конуса или стального сферического наконечника) 3.5. По Супер-Роквеллу (вдавливанием в поверхность образца (изделия) алмазного конуса или стального шарика) 4. Испытания на коррозионную стойкость: 4.1. Методы ускоренных испытаний на коррозионное растрескивание 4.2. Метод испытания на коррозионное растрескивание с постоянной скоростью деформирования 4.3. Метод ускоренных коррозионных испытаний 4.4. Методы ускоренных испытаний на стойкость к питтинговой коррозии 4.5. Методы испытаний на стойкость к межкристаллитной коррозии 6. Методы исследования структуры материалов 6.1. Металлографические исследования 6.1.1. Определение количества неметаллических включений 6.1.2. Определение балла зерна 6.1.3. Определение глубины обезуглероженного слоя 6.1.4. Определение содержания ферритной фазы 6.1.5. Определение степени графитизации 6.1.6. Определение степени сфероидизации перлита 6.1.7. Макроскопический и микроскопический анализ, в том числе анализ изломов сварных соединений 6.1.8. Определение структуры чугуна 6.1.9. Определение величины зерна цветных металлов 7. Методы определения содержания элементов 7.1. Спектральный анализ 7.1.1. Рентгенофлюоресцентный анализ 7.1.2. Фотоэлектрический спектральный анализ 7.2. Стилоскопирование для определения содержания легирующих элементов |
| 5. Общество с ограниченной ответственностью "ТМС-Буровой Сервис" ООО "ТМС-Буровой Сервис" | 1. Механические статические испытания: 1.1. Прочности на растяжение 1.1.1. При нормальной температуре 1.1.5. Тонких листов 1.1.7. Труб 1.3. Прочности на сжатие 1.4. Прочности на изгиб 3. Методы измерения твердости 3.1. По Бринеллю (вдавливанием шарика) 3.4. По Роквеллу (вдавливанием в поверхность образца (изделия) алмазного конуса или стального сферического наконечника) 7. Методы определения содержания элементов 7.1. Спектральный анализ 7.1.2. Фотоэлектрический спектральный анализ |
| 6. Общество с ограниченной ответственностью "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР СВАРОЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ "СПЕКТР" ООО "НИИЦ СТНК "СПЕКТР" | 1. Механические статические испытания: 1.1. Прочности на растяжение 1.1.1. При нормальной температуре 1.1.2. При пониженной температуре 1.1.3. При повышенной температуре 1.1.6. Проволоки 1.1.7. Труб 1.1.8. Стали арматурной 1.1.9. Арматурных и закладных изделий сварных, соединений сварных арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций на разрыв, срез, отрыв 1.1.10. Сварных соединений металлических материалов 1.2. Ползучести на растяжение при температуре до 1200°С 1.4. Прочности на изгиб 1.6. Трещиностойкости на вязкость разрушения, К1С 1.7. Усталостной выносливости на усталость при растяжении-сжатии, изгибе, кручении 1.8. Полиэтиленовых труб и их сварных соединений, пластмасс, термопластов 2. Механические динамические испытания 2.1. Ударной вязкости 2.1.1. На ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенной температурах 2.1.2. На ударный изгиб (ГОСТ 9454-78) при температурах от минус 100 до минус 269°С 2.2. Склонности к механическому старению методом ударного изгиба 3. Методы измерения твердости 3.1. По Бринеллю (вдавливанием шарика) 3.3. По Виккерсу (вдавливанием алмазного наконечника в форме правильной четырехгранной пирамиды) 3.4. По Роквеллу (вдавливанием в поверхность образца (изделия) алмазного конуса или стального сферического наконечника) 3.8. Микротвердость (вдавливанием алмазных наконечников) 3.10. Специальные (в т.ч. комбинированные) методы 3.10.1 Измерение твердости сварных швов и основного металла на металлических материалах API 1104 ASME IX EN ISO 9015-1 EN 1043-1 ГОСТ Р ИСО 15614-1-2009 EN ISO 9015-2 DNV-OS-F101 ГОСТ Р 54382-2011 DNGL-ST-F101 ISO 13847 ISO 6506 ISO 6507 ISO 6508 ISO 3183 ISO 15614-1 API Spec. 5L ASTM E10 ASTM E92 ASTM E140 ASTM E18 ASTM E384 4. Испытания на коррозионную стойкость: 4.1. Методы ускоренных испытаний на коррозионное растрескивание 4.3. Метод ускоренных коррозионных испытаний 4.5. Методы испытаний на стойкость к межкристаллитной коррозии 6. Методы исследования структуры материалов 6.1. Металлографические исследования 6.1.1. Определение количества неметаллических включений 6.1.2. Определение балла зерна 6.1.3. Определение глубины обезуглероженного слоя 6.1.4. Определение содержания ферритной фазы 6.1.7. Макроскопический и микроскопический анализ, в том числе анализ изломов сварных соединений 6.2. Анализ изломов методом стереоскопической фрактографии 6.4. Электронно-микроскопические исследования 7. Методы определения содержания элементов 7.1. Спектральный анализ 7.1.1. Рентгенофлюоресцентный анализ 7.1.2. Фотоэлектрический спектральный анализ 7.2. Стилоскопирование для определения содержания легирующих элементов 7.3. Химический анализ для определения количества и состава элементов 8. Специальные виды (методы) испытаний 8.1 Испытание на статический изгиб Инструкция по сварке МГ Бованенково - Ухта с рабочим давлением до 11,8 МПа СТО Газпром 2-3.7-050-2006 СТО Газпром 2-3.7-380-2009 ASME IX ASME SA-370 ASTM A370 ASME Section II EN 910 DNV-OS-F101 ГОСТ Р 54382-2011 DNGL-ST-F101 API 1104 API Spec. 5L ISO 3183 ГОСТ ISO 3183-2015 ISO 15614-1 ГОСТ Р ИСО 15614-1-2009 ISO 5173 ISO 7438 8.2 Испытание на растяжение API 1104 DNV-OS-F101 DNGL-ST-F101 ГОСТ Р 54382-2011 СТО Газпром 2-3.7-050-2006 СТО Газпром 2-3.7-380-2009 ASME IX ASME SA-370 ASTM A370 ISO 4136 ISO 5178 EN 895 ISO 6892-1 API Spec. 5L ISO 3183 ГОСТ ISO 3183-2015 ISO 13847 ISO 15614-1 ГОСТ Р ИСО 15614-1-2009 ГОСТ Р 52627-2006 (ИСО 898-1:1999) ГОСТ Р ИСО 898-1-2011 ISO 898-1 ASTM E8/E8M ASME Section II 8.3 Испытание на сжатие ASTM E9 8.4 Испытание на ударный изгиб ASME IX ASME SA-370 ASTM A370 DNV-OS-F101 ASME B31.3 DNGL-ST-F101 ГОСТ Р 54382-2011 СТО Газпром 2-3.7-050-2006 СТО Газпром 2-3.7-380-2009 ISO 13847 ISO 148-1 ISO 9016 ISO 3183 ГОСТ Р ИСО 148-1-2013 ГОСТ Р ИСО 9016-2011 ГОСТ ISO 3183-2015 EN 875 API Spec. 5L ISO 15614-1 ГОСТ Р ИСО 15614-1-2009 ASME Section II 8.5 Металлографические исследования ASTM E1382 ASTM E 1245 ASTM E 1268 EN 1321 ISO 17639 DIN 50602 ISO 4967 ГОСТ Р ИСО 4967-2015 ISO 13847 ISO 15614-1 ГОСТ Р ИСО 15614-1-2009 DIN 50601 ASTM E112 ISO 2624 ASTM Е1268 ГОСТ Р 51685-2013 DNV-RP-F112 DNVGL-RP-F112 ASTM A604/A604M ASTM E1181 API 6ACRA ASTM E 45 ASME SA-370 ASTM A370 ASME Section II DNV-OS-F101 DNVGL-ST-F101 ГОСТ Р 54382-2011 СТО Газпром 2-3.7-050-2006 8.6 Испытание на сплющивание API 1104 API Spec. 5L ASME IX ISO 3183 ASME SA-370 ASTM A370 DNVGL-ST-F101 СТО Газпром 2-2.2-136-2007 8.7 Испытание на излом с надрезом API 1104 ASME IX СТО Газпром 2-2.2-136-2007 ASME SA-370 ASTM A370 DNVGL-ST-F101 8.8 Определение характеристик квазистатической трещиностойкости (CTOD, J; К1С ; KR Curve) BS EN ISO 15653 ISO 12135 ASTM E1290 BS 7448 EN 10225 ASTM E561 СТО Газпром 2-3.7-050-2006 СТО Газпром 2-3.7-380 -2009 ГОСТ Р 54382-2011 DNV-OS-F101 DNVGL-ST-F101 8.9 Испытание на усталость ASTM E606 / E606M 8.10 Определение содержания диффузионного водорода в наплавленном металле и металле шва ГОСТ 23338-91 ГОСТ 34061-2017 (ISO 3690:2012) ISO 3690 8.11 Определение содержания влаги в сварочных материалах ГОСТ 9087-81 ГОСТ 9466-75 ГОСТ 22974.0-96 ГОСТ 28555-90 МВИ 241.09.01.10.282/2009 8.12 Определение коэффициента закручивания болтового соединения ГОСТ Р 52643-2006 8.13 Испытание на прочность при сдвиге СТО Газпром 2-2.2-136-2007 СТО Газпром 2-3.7-050-2006 DNV-OS-F101 DNVGL-ST-F101 ГОСТ Р 54382-2011 ASTM A264 8.14 Испытание на растрескивание: сероводородное под напряжением (SSC); водородное (HIC); водородное, ориентированное по напряжению (SOHIC); мягких зон (SZC); ступенчатое (SWC); коррозионное под напряжением (SCC) ГОСТ Р 53679-2009 (ИСО 15156-1:2001) ISO 15156 NACE TM0284 NACE TM0177 NACE MR0175 ANSI/NACE MR0175/ISO 15156 DNV-OS-F101 DNVGL-ST-F101 ГОСТ Р 54382-2011 СТО Газпром 2-3.7-050-2006 8.15 Испытание металла и сварных соединений на ступенчатое охлаждение ГОСТ 34347-2017 ISO 16528-1 ISO 16528-2 NACE TM0177 NACE MR0175 8.16 Фотоэлектрический спектральный анализ ASTM A988 / A988M НДИ 02.03.02-2014 8.17 Методы испытаний на стойкость к межкристаллитной коррозии ASTM G48 ASTM A262 8.18 Определение содержания ферритной фазы ANSI/AWS A4.2M/A 4.2 ISO 8249 |
| 7. Общество с ограниченной ответственностью " НСК-ИНЖИНИРИНГ" ООО "НСК-ИНЖИНИРИНГ" | 9. Испытания строительных материалов и конструкций 9.7. Бетоны, конструкции и изделия бетонные и железобетонные 9.7.3. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля 9.7.14. Определение прочности бетона ультразвуковым методом |
| 8. Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Казань" ООО "Газпром трансгаз Казань" | 1. Механические статические испытания: 1.1. Прочности на растяжение 1.1.1. При нормальной температуре 1.1.5. Тонких листов 1.1.6. Проволоки 1.1.7. Труб 1.1.8. Стали арматурной 1.1.9. Арматурных и закладных изделий сварных, соединений сварных арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций на разрыв, срез, отрыв 1.1.10. Сварных соединений металлических материалов 1.3. Прочности на сжатие 1.4. Прочности на изгиб 1.8. Полиэтиленовых труб и их сварных соединений, пластмасс, термопластов 2. Механические динамические испытания 2.1. Ударной вязкости 2.1.1. На ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенной температурах 2.2. Склонности к механическому старению методом ударного изгиба 3. Методы измерения твердости 3.1. По Бринеллю (вдавливанием шарика) 3.3. По Виккерсу (вдавливанием алмазного наконечника в форме правильной четырехгранной пирамиды) 3.4. По Роквеллу (вдавливанием в поверхность образца (изделия) алмазного конуса или стального сферического наконечника) 3.7. Измерение методом ударного отпечатка 5. Методы технологических испытаний 5.1. Расплющивание и сплющивание 5.2. Загиб 5.3. Раздача 5.4. Бортование 5.5. На осадку 6. Методы исследования структуры материалов 6.1. Металлографические исследования 6.1.7. Макроскопический и микроскопический анализ, в том числе анализ изломов сварных соединений 6.4. Электронно-микроскопические исследования 7. Методы определения содержания элементов 7.1. Спектральный анализ 7.1.2. Фотоэлектрический спектральный анализ 8. Специальные виды (методы) испытаний 8.1. Испытания на прочность при сдвиге наплавки вывода ЭХЗ, выполненной термитной сваркой СТО Газпром 2-2.2-136-2007 |
| 9. Инженерно-технический центр Казанского районного нефтепроводного управления Акционерного общества "Транснефть - Прикамье ИТЦ КРНУ АО "Транснефть-Прикамье" | 1. Механические статические испытания: 1.1. Прочности на растяжение 1.1.1. При нормальной температуре 1.1.7. Труб 1.4. Прочности на изгиб 3. Методы измерения твердости 3.1. По Бринеллю (вдавливанием шарика) 3.2. На пределе текучести (вдавливанием шара) 3.3. По Виккерсу (вдавливанием алмазного наконечника в форме правильной четырехгранной пирамиды) 3.4. По Роквеллу (вдавливанием в поверхность образца (изделия) алмазного конуса или стального сферического наконечника) 3.5. По Супер-Роквеллу (вдавливанием в поверхность образца (изделия) алмазного конуса или стального шарика) 5. Методы технологических испытаний 5.1. Расплющивание и сплющивание 5.2. Загиб |
| 10. Общество с ограниченной ответственностью "РусНефтеГазСтрой" ООО "РусНефтеГазСтрой" | 1. Механические статические испытания: 1.1. Прочности на растяжение 1.1.1. При нормальной температуре 1.1.7. Труб 1.1.10. Сварных соединений металлических материалов 1.3. Прочности на сжатие 1.4. Прочности на изгиб 1.8. Полиэтиленовых труб и их сварных соединений, пластмасс, термопластов 2. Механические динамические испытания 2.1. Ударной вязкости 2.1.1. На ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенной температурах 3. Методы измерения твердости 3.3. По Виккерсу (вдавливанием алмазного наконечника в форме правильной четырехгранной пирамиды) 6. Методы исследования структуры материалов 6.1. Металлографические исследования 6.1.7. Макроскопический и микроскопический анализ, в том числе анализ изломов сварных соединений |
| 11. Общество с ограниченной ответственностью "СМ Деталь" ООО "СМ Деталь" | 1. Механические статические испытания: 1.1. Прочности на растяжение 1.1.1. При нормальной температуре 1.4. Прочности на изгиб 2. Механические динамические испытания 2.1. Ударной вязкости 2.1.1. На ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенной температурах 3. Методы измерения твердости 3.1. По Бринеллю (вдавливанием шарика) 3.3. По Виккерсу (вдавливанием алмазного наконечника в форме правильной четырехгранной пирамиды) 7. Методы определения содержания элементов 7.1. Спектральный анализ 7.1.1. Рентгенофлюоресцентный анализ 7.1.2. Фотоэлектрический спектральный анализ |
| 12. Акционерное общество "Пензтяжпромарматура" АО "ПТПА" | 1. Механические статические испытания: 1.1. Прочности на растяжение 1.1.1. При нормальной температуре 1.1.3. При повышенной температуре 1.1.7. Труб 1.4. Прочности на изгиб 2. Механические динамические испытания 2.1. Ударной вязкости 2.1.1. На ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенной температурах 2.2. Склонности к механическому старению методом ударного изгиба 3. Методы измерения твердости 3.1. По Бринеллю (вдавливанием шарика) 3.3. По Виккерсу (вдавливанием алмазного наконечника в форме правильной четырехгранной пирамиды) 3.4. По Роквеллу (вдавливанием в поверхность образца (изделия) алмазного конуса или стального сферического наконечника) 3.8. Микротвердость (вдавливанием алмазных наконечников) 4. Испытания на коррозионную стойкость: 4.5. Методы испытаний на стойкость к межкристаллитной коррозии 5. Методы технологических испытаний 5.1. Расплющивание и сплющивание 5.2. Загиб 6. Методы исследования структуры материалов 6.1. Металлографические исследования 6.1.1. Определение количества неметаллических включений 6.1.2. Определение балла зерна 6.1.3. Определение глубины обезуглероженного слоя 6.1.4. Определение содержания ферритной фазы 6.1.7. Макроскопический и микроскопический анализ, в том числе анализ изломов сварных соединений 7. Методы определения содержания элементов 7.1. Спектральный анализ 7.1.1. Рентгенофлюоресцентный анализ 7.1.2. Фотоэлектрический спектральный анализ 7.2. Стилоскопирование для определения содержания легирующих элементов |
| 13. Акционерное общество "Промстрой" АО "Промстрой" | 3. Методы измерения твердости 3.10. Специальные (в т.ч. комбинированные) методы 3.10.1. Измерение твердости методом ультразвукового контактного импеданса по шкалам Бринелля (HB), Роквелла (HRC), Виккерсу (HV), Шора (HSD) Руководство по эксплуатации оборудования № ТКМ459СМ РЭ 3.10.2. Методом отскока по шкале Бринелля (HB), Роквелла (HRC), Виккерсу (HV), Шора (HSD) Руководство по эксплуатации оборудования № ТКМ459СМ РЭ 6. Методы исследования структуры материалов 6.1. Металлографические исследования 6.1.4. Определение содержания ферритной фазы 7. Методы определения содержания элементов 7.1. Спектральный анализ 7.1.1. Рентгенофлюоресцентный анализ |
| 14. Общество с ограниченной ответственностью "Газпром газораспределение Йошкар-Ола" ООО "Газпром газораспределение Йошкар-Ола" | 1. Механические статические испытания: 1.1. Прочности на растяжение 1.1.1. При нормальной температуре 1.1.7. Труб 1.3. Прочности на сжатие 1.4. Прочности на изгиб 1.8. Полиэтиленовых труб и их сварных соединений, пластмасс, термопластов |
| 15. Закрытое акционерное общество "Самарский завод Нефтемаш" ЗАО "СЗ Нефтемаш" | 1. Механические статические испытания: 1.1. Прочности на растяжение 1.1.1. При нормальной температуре 1.1.5. Тонких листов 1.1.6. Проволоки 1.1.7. Труб 1.4. Прочности на изгиб 2. Механические динамические испытания 2.1. Ударной вязкости 2.1.1. На ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенной температурах 3. Методы измерения твердости 3.1. По Бринеллю (вдавливанием шарика) 3.4. По Роквеллу (вдавливанием в поверхность образца (изделия) алмазного конуса или стального сферического наконечника) |
| 16. Общество с ограниченной ответственностью "СтройКонтроль" ООО "СтройКонтроль" | 1. Механические статические испытания: 1.1. Прочности на растяжение 1.1.1. При нормальной температуре 1.1.6. Проволоки 1.1.7. Труб 1.1.8. Стали арматурной 1.1.9. Арматурных и закладных изделий сварных, соединений сварных арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций на разрыв, срез, отрыв 1.1.10. Сварных соединений металлических материалов 1.3. Прочности на сжатие 1.4. Прочности на изгиб 1.8. Полиэтиленовых труб и их сварных соединений, пластмасс, термопластов |
| 17. Общество с ограниченной ответственностью "АСПЕКТ-С" ООО "АСПЕКТ-С" | 9. Испытания строительных материалов и конструкций 9.6. Грунты 9.6.2. Лабораторное определение физических характеристик (влажность, плотность, влажность на границах раскатывания и текучести) 9.6.3. Лабораторное определение зернового (гранулометрического) и микроагрегатного состава 9.6.5. Лабораторное определение характеристик прочности и деформируемости (одноплоскостной срез, консолидированно (дренированные, - недренированные), неконсолидированные (дренированные, недренированные) испытания, одноосное, трехосное, суффузионное и компрессионное сжатие, сопротивление срезу) 9.6.8. Лабораторное определение коэффициента фильтрации 9.7. Бетоны, конструкции и изделия бетонные и железобетонные 9.7.3. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля |
| 18. Общество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительный трест № 1" ООО "Дорожно-строительный трест № 1" | 9. Испытания строительных материалов и конструкций 9.4. Песок для строительных работ (включая смеси песчано-гравийные, щебеночно-гравийно-песочные, песок из отсевов дробления) 9.4.1. Определение зернового состава, содержания пылевидных и глинистых частиц, содержания глины в комках, наличия органических примесей, влажности, плотности, морозостойкости. Проведение химического анализа 9.5. Щебень и гравий (включая смеси песчано-гравийные, щебеночно-гравийно-песочные, песок из отсевов дробления) 9.5.1. Определение зернового состава, пылевидных и глинистых частиц, содержания глины в комках, дробимости, содержания слабых пород, органических примесей и волокон асбеста, минерало-петрографического состава, пористости, водопоглощения, влажности, прочности, плотности, сопротивления удару 9.6. Грунты 9.6.2. Лабораторное определение физических характеристик (влажность, плотность, влажность на границах раскатывания и текучести) 9.6.3. Лабораторное определение зернового (гранулометрического) и микроагрегатного состава 9.6.6. Лабораторное определение максимальной плотности 9.6.8. Лабораторное определение коэффициента фильтрации 9.6.12. Лабораторное определения характеристик физико-механических свойств грунтов при их исследовании для строительства |
| 19. Общество с ограниченной ответственностью "Тюменский центр аттестации сварщиков" ООО "Тюм ЦАС" | 1. Механические статические испытания: 1.1. Прочности на растяжение 1.1.1. При нормальной температуре 1.1.5. Тонких листов 1.1.6. Проволоки 1.1.7. Труб 1.1.8. Стали арматурной 1.1.9. Арматурных и закладных изделий сварных, соединений сварных арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций на разрыв, срез, отрыв 1.1.10. Сварных соединений металлических материалов 1.4. Прочности на изгиб 2. Механические динамические испытания 2.1. Ударной вязкости 2.1.1. На ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенной температурах 2.1.2. На ударный изгиб (ГОСТ 9454-78) при температурах от минус 100 до минус 269°С 2.2. Склонности к механическому старению методом ударного изгиба 3. Методы измерения твердости 3.1. По Бринеллю (вдавливанием шарика) 3.3. По Виккерсу (вдавливанием алмазного наконечника в форме правильной четырехгранной пирамиды) 3.4. По Роквеллу (вдавливанием в поверхность образца (изделия) алмазного конуса или стального сферического наконечника) 3.10. Специальные (в т.ч. комбинированные) методы 3.10.1 Определение твердости ультразвуковым методом (Руклводство по эксплуатации оборудования) 4. Испытания на коррозионную стойкость: 4.5. Методы испытаний на стойкость к межкристаллитной коррозии 5. Методы технологических испытаний 5.1. Расплющивание и сплющивание 6. Методы исследования структуры материалов 6.1. Металлографические исследования 6.1.1. Определение количества неметаллических включений 6.1.2. Определение балла зерна 6.1.3. Определение глубины обезуглероженного слоя 6.1.4. Определение содержания ферритной фазы 6.1.5. Определение степени графитизации 6.1.6. Определение степени сфероидизации перлита 6.1.7. Макроскопический и микроскопический анализ, в том числе анализ изломов сварных соединений 6.1.8. Определение структуры чугуна 6.1.9. Определение величины зерна цветных металлов 7. Методы определения содержания элементов 7.1. Спектральный анализ 7.1.1. Рентгенофлюоресцентный анализ 7.2. Стилоскопирование для определения содержания легирующих элементов |
| 20. Закрытое акционерное общество "Лискинский завод монтажных заготовок" ЗАО "Лискимонтажконструкция" | 1. Механические статические испытания: 1.1. Прочности на растяжение 1.1.1. При нормальной температуре 1.1.3. При повышенной температуре 1.1.7. Труб 1.4. Прочности на изгиб 1.6. Трещиностойкости на вязкость разрушения, К1С 2. Механические динамические испытания 2.1. Ударной вязкости 2.1.1. На ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенной температурах 2.1.2. На ударный изгиб (ГОСТ 9454-78) при температурах от минус 100 до минус 269°С 3. Методы измерения твердости 3.1. По Бринеллю (вдавливанием шарика) 3.3. По Виккерсу (вдавливанием алмазного наконечника в форме правильной четырехгранной пирамиды) 3.4. По Роквеллу (вдавливанием в поверхность образца (изделия) алмазного конуса или стального сферического наконечника) 4. Испытания на коррозионную стойкость: 4.5. Методы испытаний на стойкость к межкристаллитной коррозии 5. Методы технологических испытаний 5.1. Расплющивание и сплющивание 5.2. Загиб 5.3. Раздача 6. Методы исследования структуры материалов 6.1. Металлографические исследования 6.1.1. Определение количества неметаллических включений 6.1.2. Определение балла зерна 6.1.4. Определение содержания ферритной фазы 6.1.7. Макроскопический и микроскопический анализ, в том числе анализ изломов сварных соединений 7. Методы определения содержания элементов 7.1. Спектральный анализ 7.1.2. Фотоэлектрический спектральный анализ 8. Специальные виды (методы) испытаний 8.1.Испытание наружных антикоррозионных покрытий (покрытие на основе эпоксидных красок, полиуретановые покрытия) магистральных трубопроводов на прочность при ударе; определение адгезии к стали и прочности внутренних силикатно-эмалевых лакокрасочных покрытий при обратном ударе ГОСТ Р 51164-98 8.2.Механические статические испытания стальных изделий ASTM A370-17 8.3.Механические динамические испытания стальных изделий ASTM A370-17 8.4.Методы измерения твердости стальных изделий ASTM A370-17 8.5.Методы исследования структуры стальных изделий ASTM A751-14а. 9. Испытания строительных материалов и конструкций 9.11. Материалы и изделия строительные 9.11.4. Испытания теплоизоляционных материалов и изделий (линейных размеров, геометрической формы, плотности, влажности, сорбционной влажности, водопоглощения, прочности, сжимаемости и упругости, гибкости, температурной усадки, кислотного числа, ползучести, паропроницаемости, деформации, морозостойкости и др.) 9.11.32 Испытания лакокрасочных материалов и покрытий 9.11.32.1 Определение адгезии 9.11.32.2 Определение прочности 9.11.32.11 Определение толщины покрытия 9.11.32.17 Определение качества подготовки поверхности 9.13. Специальные виды (методы) испытаний строительных материалов, изделий, конструкций, зданий и сооружений 9.13.1. Определение адгезии защитных покрытий ГОСТ 9.602-2016 |
| 21. Общество с ограниченной ответственностью "Нижегородский Центр Сварки и Контроля" ООО "НЦСК" | 1. Механические статические испытания: 1.1. Прочности на растяжение 1.1.1. При нормальной температуре 1.1.7. Труб 1.1.8. Стали арматурной 1.1.9. Арматурных и закладных изделий сварных, соединений сварных арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций на разрыв, срез, отрыв 1.4. Прочности на изгиб 1.8. Полиэтиленовых труб и их сварных соединений, пластмасс, термопластов 2. Механические динамические испытания 2.1. Ударной вязкости 2.1.1. На ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенной температурах 2.2. Склонности к механическому старению методом ударного изгиба 3. Методы измерения твердости 3.10. Специальные (в т.ч. комбинированные) методы 3.10.1. Ультразвуковое определение твердости Руководство по эксплуатации 4. Испытания на коррозионную стойкость: 4.5. Методы испытаний на стойкость к межкристаллитной коррозии 6. Методы исследования структуры материалов 6.1. Металлографические исследования 6.1.7. Макроскопический и микроскопический анализ, в том числе анализ изломов сварных соединений 7. Методы определения содержания элементов 7.2. Стилоскопирование для определения содержания легирующих элементов |
| 22. Общество с ограниченной ответственностью Малое инновационное предприятие "ВЭЛЛС" ООО МИП "ВЭЛЛС" | 9. Испытания строительных материалов и конструкций 9.2. Растворы строительные 9.2.1. Определение: подвижности, плотности, расслаиваемости, водоудерживающей способности растворной смеси; прочности на сжатие, влажности, водопоглощения, морозостойкости раствора; прочности раствора, взятого из швов 9.7. Бетоны, конструкции и изделия бетонные и железобетонные 9.7.2. Определение прочности по контрольным образцам 9.7.3. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля |
| 23. Общество с ограниченной ответственностью "Центр обучения и аттестации персонала" ООО "ЦОАП" | 1. Механические статические испытания: 1.1. Прочности на растяжение 1.1.1. При нормальной температуре 1.1.2. При пониженной температуре 1.1.3. При повышенной температуре 1.1.5. Тонких листов 1.1.6. Проволоки 1.1.7. Труб 1.1.8. Стали арматурной 1.1.9. Арматурных и закладных изделий сварных, соединений сварных арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций на разрыв, срез, отрыв 1.1.10. Сварных соединений металлических материалов 1.3. Прочности на сжатие 1.4. Прочности на изгиб 1.8. Полиэтиленовых труб и их сварных соединений, пластмасс, термопластов 2. Механические динамические испытания 2.1. Ударной вязкости 2.1.1. На ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенной температурах 3. Методы измерения твердости 3.1. По Бринеллю (вдавливанием шарика) 3.3. По Виккерсу (вдавливанием алмазного наконечника в форме правильной четырехгранной пирамиды) 3.6. Методом упругого отскока бойка по Шору по Либу 3.7. Измерение методом ударного отпечатка 3.9. Кинетический метод 7. Методы определения содержания элементов 7.1. Спектральный анализ 7.1.1. Рентгенофлюоресцентный анализ 7.2. Стилоскопирование для определения содержания легирующих элементов |
| 24. Филиал "Самарский" Публичное акционерное общество "Т Плюс" Филиал "Самарский" ПАО "Т Плюс" | 1. Механические статические испытания: 1.1. Прочности на растяжение 1.1.1. При нормальной температуре 1.1.3. При повышенной температуре 2. Механические динамические испытания 2.1. Ударной вязкости 2.1.1. На ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенной температурах 3. Методы измерения твердости 3.1. По Бринеллю (вдавливанием шарика) 3.3. По Виккерсу (вдавливанием алмазного наконечника в форме правильной четырехгранной пирамиды) 3.4. По Роквеллу (вдавливанием в поверхность образца (изделия) алмазного конуса или стального сферического наконечника) 5. Методы технологических испытаний 5.1. Расплющивание и сплющивание 5.2. Загиб 6. Методы исследования структуры материалов 6.1. Металлографические исследования 6.1.1. Определение количества неметаллических включений 6.1.2. Определение балла зерна 6.1.6. Определение степени сфероидизации перлита 7. Методы определения содержания элементов 7.1. Спектральный анализ 7.1.2. Фотоэлектрический спектральный анализ 7.3. Химический анализ для определения количества и состава элементов |
| 25. Эксплуатационно-производственное управление "Лениногорскгаз" Общества с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Казань" ЭПУ "Лениногорскгаз" ООО "Газпром трансгаз Казань" | 1. Механические статические испытания: 1.1. Прочности на растяжение 1.1.1. При нормальной температуре 1.1.7. Труб 1.4. Прочности на изгиб 1.8. Полиэтиленовых труб и их сварных соединений, пластмасс, термопластов 3. Методы измерения твердости 3.1. По Бринеллю (вдавливанием шарика) 3.3. По Виккерсу (вдавливанием алмазного наконечника в форме правильной четырехгранной пирамиды) 3.4. По Роквеллу (вдавливанием в поверхность образца (изделия) алмазного конуса или стального сферического наконечника) 3.7. Измерение методом ударного отпечатка 5. Методы технологических испытаний 5.1. Расплющивание и сплющивание 5.2. Загиб |
| 26. Эксплуатационно-производственное управление "Казаньгоргаз" общества с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Казань" ЭПУ "Казаньгоргаз" ООО "Газпром трансгаз Казань" | 1. Механические статические испытания: 1.1. Прочности на растяжение 1.1.1. При нормальной температуре 1.4. Прочности на изгиб 5. Методы технологических испытаний 5.1. Расплющивание и сплющивание 5.2. Загиб |
| 27. Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Казань" эксплуатационно-производственное управление "Буинскгаз" ООО "Газпром трансгаз Казань" ЭПУ "Буинскгаз" | 1. Механические статические испытания: 1.1. Прочности на растяжение 1.1.1. При нормальной температуре 1.1.7. Труб 1.8. Полиэтиленовых труб и их сварных соединений, пластмасс, термопластов 3. Методы измерения твердости 3.1. По Бринеллю (вдавливанием шарика) 3.3. По Виккерсу (вдавливанием алмазного наконечника в форме правильной четырехгранной пирамиды) 3.4. По Роквеллу (вдавливанием в поверхность образца (изделия) алмазного конуса или стального сферического наконечника) 3.7. Измерение методом ударного отпечатка 5. Методы технологических испытаний 5.1. Расплющивание и сплющивание 5.2. Загиб |
| 28. Эксплуатационно-производственное управление "Елабугагаз" Общества с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Казань" ЭПУ "Елабугагаз" ООО "Газпром трансгаз Казань" | 1. Механические статические испытания: 1.1. Прочности на растяжение 1.1.1. При нормальной температуре 1.1.7. Труб 1.4. Прочности на изгиб 1.8. Полиэтиленовых труб и их сварных соединений, пластмасс, термопластов 3. Методы измерения твердости 3.1. По Бринеллю (вдавливанием шарика) 3.3. По Виккерсу (вдавливанием алмазного наконечника в форме правильной четырехгранной пирамиды) 3.4. По Роквеллу (вдавливанием в поверхность образца (изделия) алмазного конуса или стального сферического наконечника) 3.7. Измерение методом ударного отпечатка 5. Методы технологических испытаний 5.1. Расплющивание и сплющивание |
| 29. Общество с ограниченной ответственностью "СтройМонтажСервис" ООО "СМС" | 3. Методы измерения твердости 3.10. Специальные (в т.ч. комбинированные) методы 7. Методы определения содержания элементов 7.1. Спектральный анализ 7.1.1. Рентгенофлюоресцентный анализ |
| 30. Общество с ограниченной ответственностью "Газпром СПГ Портовая" ООО "Газпром СПГ Портовая" | 3. Методы измерения твердости 3.1. По Бринеллю (вдавливанием шарика) 3.2. На пределе текучести (вдавливанием шара) 3.3. По Виккерсу (вдавливанием алмазного наконечника в форме правильной четырехгранной пирамиды) 3.8. Микротвердость (вдавливанием алмазных наконечников) 6. Методы исследования структуры материалов 6.1. Металлографические исследования 6.1.3. Определение глубины обезуглероженного слоя 6.1.7. Макроскопический и микроскопический анализ, в том числе анализ изломов сварных соединений 6.4. Электронно-микроскопические исследования |
| 31. Общество с ограниченной ответственностью "РЕМЭКС" ООО "РЕМЭКС" | 1. Механические статические испытания: 1.1. Прочности на растяжение 1.1.1. При нормальной температуре 1.1.2. При пониженной температуре 1.1.3. При повышенной температуре 1.1.6. Проволоки 1.1.7. Труб 1.1.8. Стали арматурной 1.1.10. Сварных соединений металлических материалов 1.3. Прочности на сжатие 1.4. Прочности на изгиб 2. Механические динамические испытания 2.1. Ударной вязкости 2.1.1. На ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенной температурах 2.2. Склонности к механическому старению методом ударного изгиба 3. Методы измерения твердости 3.1. По Бринеллю (вдавливанием шарика) 3.2. На пределе текучести (вдавливанием шара) 3.3. По Виккерсу (вдавливанием алмазного наконечника в форме правильной четырехгранной пирамиды) 3.4. По Роквеллу (вдавливанием в поверхность образца (изделия) алмазного конуса или стального сферического наконечника) 3.5. По Супер-Роквеллу (вдавливанием в поверхность образца (изделия) алмазного конуса или стального шарика) 3.7. Измерение методом ударного отпечатка 4. Испытания на коррозионную стойкость: 4.5. Методы испытаний на стойкость к межкристаллитной коррозии 5. Методы технологических испытаний 5.1. Расплющивание и сплющивание 5.2. Загиб 5.3. Раздача 6. Методы исследования структуры материалов 6.1. Металлографические исследования 6.1.1. Определение количества неметаллических включений 6.1.2. Определение балла зерна 6.1.3. Определение глубины обезуглероженного слоя 6.1.4. Определение содержания ферритной фазы 6.1.5. Определение степени графитизации 6.1.6. Определение степени сфероидизации перлита 6.1.7. Макроскопический и микроскопический анализ, в том числе анализ изломов сварных соединений 6.1.8. Определение структуры чугуна 6.1.9. Определение величины зерна цветных металлов 7. Методы определения содержания элементов 7.1. Спектральный анализ 7.1.2. Фотоэлектрический спектральный анализ 7.2. Стилоскопирование для определения содержания легирующих элементов 7.3. Химический анализ для определения количества и состава элементов |
| 32. Акционерное общество "Уралтехнострой-Туймазыхиммаш" АО "Уралтехнострой-Туймазыхиммаш" | 1. Механические статические испытания: 1.1. Прочности на растяжение 1.1.1. При нормальной температуре 1.1.2. При пониженной температуре 1.1.3. При повышенной температуре 1.1.5. Тонких листов 1.1.6. Проволоки 1.1.7. Труб 1.1.8. Стали арматурной 1.1.10. Сварных соединений металлических материалов 1.4. Прочности на изгиб 2. Механические динамические испытания 2.1. Ударной вязкости 2.1.1. На ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенной температурах 2.1.2. На ударный изгиб (ГОСТ 9454-78) при температурах от минус 100 до минус 269°С 2.2. Склонности к механическому старению методом ударного изгиба 3. Методы измерения твердости 3.1. По Бринеллю (вдавливанием шарика) 3.2. На пределе текучести (вдавливанием шара) 3.3. По Виккерсу (вдавливанием алмазного наконечника в форме правильной четырехгранной пирамиды) 3.4. По Роквеллу (вдавливанием в поверхность образца (изделия) алмазного конуса или стального сферического наконечника) 3.5. По Супер-Роквеллу (вдавливанием в поверхность образца (изделия) алмазного конуса или стального шарика) 3.6. Методом упругого отскока бойка по Шору по Либу 3.7. Измерение методом ударного отпечатка 3.8. Микротвердость (вдавливанием алмазных наконечников) 4. Испытания на коррозионную стойкость: 4.4. Методы ускоренных испытаний на стойкость к питтинговой коррозии 4.5. Методы испытаний на стойкость к межкристаллитной коррозии 5. Методы технологических испытаний 5.1. Расплющивание и сплющивание 5.2. Загиб 5.3. Раздача 6. Методы исследования структуры материалов 6.1. Металлографические исследования 6.1.1. Определение количества неметаллических включений 6.1.2. Определение балла зерна 6.1.4. Определение содержания ферритной фазы 6.1.7. Макроскопический и микроскопический анализ, в том числе анализ изломов сварных соединений 7. Методы определения содержания элементов 7.1. Спектральный анализ 7.1.1. Рентгенофлюоресцентный анализ 7.1.2. Фотоэлектрический спектральный анализ 7.2. Стилоскопирование для определения содержания легирующих элементов 7.3. Химический анализ для определения количества и состава элементов |
| 33. Акционерное общество "Строительное управление Север" АО "Строительное управление Север" | 1. Механические статические испытания: 1.1. Прочности на растяжение 1.1.1. При нормальной температуре 1.1.7. Труб 1.4. Прочности на изгиб 5. Методы технологических испытаний 5.1. Расплющивание и сплющивание |
| 34. Общество с ограниченной ответственностью "Экспертный центр промышленной безопасности" ООО "ЭЦПБ" | 1. Механические статические испытания: 1.1. Прочности на растяжение 1.1.1. При нормальной температуре 1.1.8. Стали арматурной 1.1.9. Арматурных и закладных изделий сварных, соединений сварных арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций на разрыв, срез, отрыв 1.1.10. Сварных соединений металлических материалов 1.4. Прочности на изгиб 1.8. Полиэтиленовых труб и их сварных соединений, пластмасс, термопластов 2. Механические динамические испытания 2.1. Ударной вязкости 2.1.1. На ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенной температурах 3. Методы измерения твердости 3.1. По Бринеллю (вдавливанием шарика) 3.3. По Виккерсу (вдавливанием алмазного наконечника в форме правильной четырехгранной пирамиды) 3.4. По Роквеллу (вдавливанием в поверхность образца (изделия) алмазного конуса или стального сферического наконечника) 3.7. Измерение методом ударного отпечатка 4. Испытания на коррозионную стойкость: 4.5. Методы испытаний на стойкость к межкристаллитной коррозии 6. Методы исследования структуры материалов 6.1. Металлографические исследования 6.1.1. Определение количества неметаллических включений 6.1.2. Определение балла зерна 6.1.3. Определение глубины обезуглероженного слоя 6.1.4. Определение содержания ферритной фазы 6.1.5. Определение степени графитизации 6.1.6. Определение степени сфероидизации перлита 6.1.7. Макроскопический и микроскопический анализ, в том числе анализ изломов сварных соединений 6.1.8. Определение структуры чугуна 7. Методы определения содержания элементов 7.1. Спектральный анализ 7.1.1. Рентгенофлюоресцентный анализ 9. Испытания строительных материалов и конструкций 9.7. Бетоны, конструкции и изделия бетонные и железобетонные 9.7.3. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля 9.7.13. Определение прочности по образцам, отобранным из конструкций 9.7.14. Определение прочности бетона ультразвуковым методом 9.7.17. Определение толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры в железобетонных конструкциях магнитным методом 9.10. Здания и сооружения 9.10.14. Измерения вибрации зданий и сооружений 9.11. Материалы и изделия строительные 9.11.32 Испытания лакокрасочных материалов и покрытий 9.11.32.11 Определение толщины покрытия |
| 35. Общество с ограниченной ответственностью "Лаборатория БМК" ООО "Лаборатория БМК" | 1. Механические статические испытания: 1.1. Прочности на растяжение 1.1.1. При нормальной температуре 1.1.5. Тонких листов 1.1.6. Проволоки 1.1.7. Труб 1.1.8. Стали арматурной 1.1.9. Арматурных и закладных изделий сварных, соединений сварных арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций на разрыв, срез, отрыв 1.1.10. Сварных соединений металлических материалов 1.3. Прочности на сжатие 1.4. Прочности на изгиб |
| 36. ООО "Строительная Компания СЕВЗАПЭНЕРГОМОНТАЖ" ООО "СК СЗЭМ" | 9. Испытания строительных материалов и конструкций 9.1. Смеси бетонные 9.1.1. Определение удобоукладываемости, плотности, пористости, расслаиваемости, сроков схватывания 9.6. Грунты 9.6.12. Лабораторное определения характеристик физико-механических свойств грунтов при их исследовании для строительства 9.6.17. Полевые испытания сваями, контрольные испытания сваи 9.7. Бетоны, конструкции и изделия бетонные и железобетонные 9.7.1. Контроль прочности 9.7.2. Определение прочности по контрольным образцам 9.7.3. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля 9.7.4. Определение плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости 9.7.14. Определение прочности бетона ультразвуковым методом |
| 37. Общество с ограниченной ответственностью "ЕСБ-Групп" ООО "ЕСБ-Групп" | 4. Испытания на коррозионную стойкость: 4.1. Методы ускоренных испытаний на коррозионное растрескивание 4.2. Метод испытания на коррозионное растрескивание с постоянной скоростью деформирования 4.3. Метод ускоренных коррозионных испытаний 4.4. Методы ускоренных испытаний на стойкость к питтинговой коррозии 4.5. Методы испытаний на стойкость к межкристаллитной коррозии 4.6. Методы испытаний металлов, сплавов, покрытий на водородное охрупчивание и измерение пластичности 6. Методы исследования структуры материалов 6.1. Металлографические исследования 6.1.1. Определение количества неметаллических включений 6.1.2. Определение балла зерна 6.1.3. Определение глубины обезуглероженного слоя 6.1.4. Определение содержания ферритной фазы 6.1.5. Определение степени графитизации 6.1.6. Определение степени сфероидизации перлита 6.1.7. Макроскопический и микроскопический анализ, в том числе анализ изломов сварных соединений 6.1.8. Определение структуры чугуна 6.1.9. Определение величины зерна цветных металлов 6.2. Анализ изломов методом стереоскопической фрактографии 6.3. Рентгеноструктурный анализ для определения глубины зон пластической деформации под поверхностью разрушения 6.4. Электронно-микроскопические исследования |
| 38. Общество с ограниченной ответственностью "Воронежский завод машиностроительного литья" ООО "ВЗМЛ" | 1. Механические статические испытания: 1.1. Прочности на растяжение 1.1.1. При нормальной температуре 1.1.5. Тонких листов 1.1.6. Проволоки 1.1.7. Труб 1.1.8. Стали арматурной 1.1.10. Сварных соединений металлических материалов 1.3. Прочности на сжатие 1.4. Прочности на изгиб 2. Механические динамические испытания 2.1. Ударной вязкости 2.1.1. На ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенной температурах 3. Методы измерения твердости 3.1. По Бринеллю (вдавливанием шарика) 7. Методы определения содержания элементов 7.1. Спектральный анализ 7.1.1. Рентгенофлюоресцентный анализ 7.1.2. Фотоэлектрический спектральный анализ |
| 39. Общество с ограниченной ответственностью "ИммидСтрой" ООО "ИммидСтрой" | 1. Механические статические испытания: 1.1. Прочности на растяжение 1.1.1. При нормальной температуре 1.4. Прочности на изгиб 1.8. Полиэтиленовых труб и их сварных соединений, пластмасс, термопластов |
| 40. Общество с ограниченной ответственностью "Евросервис" ООО "Евросервис" | 7. Методы определения содержания элементов 7.1. Спектральный анализ 7.1.1. Рентгенофлюоресцентный анализ 7.1.2. Фотоэлектрический спектральный анализ 7.2. Стилоскопирование для определения содержания легирующих элементов |
| 41. Общество с ограниченной ответственностью "Завод строительных материалов и конструкций" ООО "ЗСМиК" | 1. Механические статические испытания: 1.1. Прочности на растяжение 1.1.1. При нормальной температуре 1.1.8. Стали арматурной 1.1.9. Арматурных и закладных изделий сварных, соединений сварных арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций на разрыв, срез, отрыв 1.4. Прочности на изгиб 2. Механические динамические испытания 2.1. Ударной вязкости 2.1.1. На ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенной температурах 3. Методы измерения твердости 3.1. По Бринеллю (вдавливанием шарика) 3.4. По Роквеллу (вдавливанием в поверхность образца (изделия) алмазного конуса или стального сферического наконечника) 4. Испытания на коррозионную стойкость: 4.5. Методы испытаний на стойкость к межкристаллитной коррозии 5. Методы технологических испытаний 5.1. Расплющивание и сплющивание 5.3. Раздача 6. Методы исследования структуры материалов 6.1. Металлографические исследования 6.1.1. Определение количества неметаллических включений 6.1.2. Определение балла зерна 6.1.3. Определение глубины обезуглероженного слоя 6.1.4. Определение содержания ферритной фазы 6.1.7. Макроскопический и микроскопический анализ, в том числе анализ изломов сварных соединений 7. Методы определения содержания элементов 7.1. Спектральный анализ 7.1.1. Рентгенофлюоресцентный анализ |
| 42. Акционерное общество "Научно-диагностический центр "Научно-производственная фирма "Русская лаборатория" АО НДЦ НПФ "Русская лаборатория" | 1. Механические статические испытания: 1.1. Прочности на растяжение 1.1.1. При нормальной температуре 1.1.2. При пониженной температуре 1.1.3. При повышенной температуре 1.1.7. Труб 1.1.10. Сварных соединений металлических материалов 1.4. Прочности на изгиб 2. Механические динамические испытания 2.1. Ударной вязкости 2.1.1. На ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенной температурах 2.1.2. На ударный изгиб (ГОСТ 9454-78) при температурах от минус 100 до минус 269°С 3. Методы измерения твердости 3.1. По Бринеллю (вдавливанием шарика) 3.4. По Роквеллу (вдавливанием в поверхность образца (изделия) алмазного конуса или стального сферического наконечника) 4. Испытания на коррозионную стойкость: 4.4. Методы ускоренных испытаний на стойкость к питтинговой коррозии 4.5. Методы испытаний на стойкость к межкристаллитной коррозии 5. Методы технологических испытаний 5.1. Расплющивание и сплющивание 5.2. Загиб 5.3. Раздача 5.4. Бортование 5.5. На осадку 6. Методы исследования структуры материалов 6.1. Металлографические исследования 6.1.1. Определение количества неметаллических включений 6.1.2. Определение балла зерна 6.1.3. Определение глубины обезуглероженного слоя 6.1.4. Определение содержания ферритной фазы 6.1.5. Определение степени графитизации 6.1.6. Определение степени сфероидизации перлита 6.1.7. Макроскопический и микроскопический анализ, в том числе анализ изломов сварных соединений 6.1.8. Определение структуры чугуна 6.1.9. Определение величины зерна цветных металлов 7. Методы определения содержания элементов 7.1. Спектральный анализ 7.1.1. Рентгенофлюоресцентный анализ 7.1.2. Фотоэлектрический спектральный анализ 7.2. Стилоскопирование для определения содержания легирующих элементов |
| 43. Общество с ограниченной ответственностью "ЛАБОРАТОРИЯ РУСТЕХ" ООО "ЛАБОРАТОРИЯ РУСТЕХ" | 1. Механические статические испытания: 1.1. Прочности на растяжение 1.1.1. При нормальной температуре 1.1.2. При пониженной температуре 1.1.3. При повышенной температуре 1.1.4. Длительной прочности при температуре до 1200°С 1.1.5. Тонких листов 1.1.6. Проволоки 1.1.7. Труб 1.1.8. Стали арматурной 1.1.9. Арматурных и закладных изделий сварных, соединений сварных арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций на разрыв, срез, отрыв 1.1.10. Сварных соединений металлических материалов 1.2. Ползучести на растяжение при температуре до 1200°С 1.3. Прочности на сжатие 1.4. Прочности на изгиб 1.5. Прочности на кручение 1.6. Трещиностойкости на вязкость разрушения, К1С 1.7. Усталостной выносливости на усталость при растяжении-сжатии, изгибе, кручении 1.8. Полиэтиленовых труб и их сварных соединений, пластмасс, термопластов 2. Механические динамические испытания 2.1. Ударной вязкости 2.1.1. На ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенной температурах 2.1.2. На ударный изгиб (ГОСТ 9454-78) при температурах от минус 100 до минус 269°С 2.2. Склонности к механическому старению методом ударного изгиба |
| 44. Общество с ограниченной ответственностью "Инвестстрой" ООО "Инвестстрой" | 9. Испытания строительных материалов и конструкций 9.6. Грунты 9.6.17. Полевые испытания сваями, контрольные испытания сваи |
| 45. Акционерное общество "Научно-исследовательский и конструкторский институт монтажной технологии - Атомстрой" АО "НИКИМТ-Атомстрой" | 9. Испытания строительных материалов и конструкций 9.7. Бетоны, конструкции и изделия бетонные и железобетонные 9.7.1. Контроль прочности 9.7.3. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля 9.7.14. Определение прочности бетона ультразвуковым методом 9.7.17. Определение толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры в железобетонных конструкциях магнитным методом 9.8. Кирпич и камни керамические и силикатные 9.8.2. Определение предела прочности при сжатии керамического, силикатного кирпича и камней, кладки каменной, стеновых камней бетонных и из горных пород, стеновых блоков из природного камня и предела прочности при изгибе керамического и силикатного кирпича кроме определения предела прочности при сжатии кладки каменной и предела прочности при изгибе керамического и силикатного кирпича кроме ГОСТ 24332-88, ГОСТ 32047-2012 9.11. Материалы и изделия строительные 9.11.12. Определение теплопроводности строительных материалов и изделий: 9.11.12.1. цилиндрическим зондом 9.11.32 Испытания лакокрасочных материалов и покрытий 9.11.32.11 Определение толщины покрытия кроме ISO 19840:2012, ISO 2808:2019 |

Председатель комиссии:	Н.Н. Коновалов

Секретарь комиссии:	В.С. Вершинин

Обозначения после названия организации:   ПРВ - первичная аккредитация;  РСШ – расширение области аккредитации;  ПВТ – повторная аккредитация