ПРОТОКОЛ

заседания  Комиссии по аккредитации

Единой системы оценки соответствия в области промышленной, экологической безопасности,

безопасности в энергетике и строительстве

27.04.2023	№ СДА-КА-258-ИЛ/ЛИП-25

Повестка дня:

рассмотрение документов на аккредитацию в качестве испытательных лабораторий – лабораторий, осуществляющих испытания продукции (ИЛ/ЛИП):

| Организация - заявитель |  | Организация, проводившая проверку |  | Решение комиссии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование* | Адрес | Наименование | Адрес |  |
| 1. ООО "МОЭЛ" Общество с ограниченной ответственностью "Московская Объединенная Электроиспытательная Лаборатория"(ПВТ) | 109390, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Текстильщики, ул. Люблинская, д. 17, к. 3, офис 112 | ООО "РАСЭК плюс" | 109377, г. Москва, Рязанский проспект, д. 32, корп. 3, офис 213 | Аккредитовать |

Решение Комиссии по аккредитации:

аккредитовать в Единой системе следующие организации

| Наименование организации | Наименование испытываемой продукции | Наименование испытаний и (или) определяемых характеристик (параметров) |
| --- | --- | --- |
| 1. ООО "МОЭЛ" Общество с ограниченной ответственностью "Московская Объединенная Электроиспытательная Лаборатория" |  |  |
|  | Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение от 6 до 35 кв включительно | 1. Прочность при разрыве, относительные удлинения при разрыве кабельных изделий и их элементов 2. Отделяемость экструдированного электропроводящего экрана от изоляции 3. Исследования конструкций и конструктивных элементов кабельных изделий: - определение геометрических параметров элементов кабельных изделий, проверка конструкции кабельных изделий 4. Физико-механические свойства изоляционной системы кабельных изделий: - оптическое выявление дефектов изоляционной системы; - определение твёрдости изоляционной системы; - определение относительного удлинения изоляции |
|  | 1. Прочность при разрыве, относительные удлинения при разрыве кабельных изделий и их элементов |  |
|  | 2. Отделяемость экструдированного электропроводящего экрана от изоляции |  |
|  | 3. Исследования конструкций и конструктивных элементов кабельных изделий: - определение геометрических параметров элементов кабельных изделий, проверка конструкции кабельных изделий |  |
|  | 4. Физико-механические свойства изоляционной системы кабельных изделий: - оптическое выявление дефектов изоляционной системы; - определение твёрдости изоляционной системы; - определение относительного удлинения изоляции |  |

Председатель комиссии:	Н.Н. Коновалов

Секретарь комиссии:	В.С. Вершинин

* Обозначения после названия организации:   ПРВ - первичная аккредитация;  РСШ – расширение области аккредитации;  ПВТ – повторная аккредитация