# ПРОТОКОЛ

# Заседания Комиссии по аккредитации

# Единой системы оценки соответствия в области промышленной, экологической безопасности,

# безопасности в энергетике и строительстве

12.09.2023

№ СДА-КА–262-ИЛ ЭЛ-6

Повестка дня:  рассмотрение документов на аккредитацию в качестве испытательных лабораторий – электролабораторий (ИЛ-ЭЛ) Единой системы

| Организация - заявитель |  | Организация, проводившая проверку |  | Решение комиссии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование1 | Адрес | Наименование | Адрес |  |
| 1. Общество с ограниченной ответственностью "Научно-промышленный экспертный центр" ООО "НПЭЦ" (ПРВ) | 115280, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 19, этаж 3, пом. 21-3 | АО "НТЦ "Промышленная безопасность" | 109147, Российская Федерация, г. Москва, ул. Таганская, д. 34А | Аккредитовать |

# Решение комиссии по аккредитации:

# Аккредитовать в Единой системе следующие организации:

1. ООО "НПЭЦ"

Области аккредитации:

| № п/п | Объект (техническое устройство) | Используемые методы измерений, испытаний, проверок (контроля, анализа) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Синхронные генераторы, компенсаторы и коллекторные возбудители | 1.1. Измерения сопротивления изоляции |
|  |  | 1.2. Испытание изоляции обмотки статора повышенным выпрямленным напряжением с измерением тока утечки |
|  |  | 1.3. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты |
|  |  | 1.4. Измерение сопротивления постоянному току |
|  |  | 1.5. Измерение сопротивления обмотки ротора переменному току |
|  |  | 1.6. Измерение воздушного зазора |
|  |  | 1.7. Определение характеристик генератора (снятие характеристики трехфазного короткого замыкания; снятие характеристики холостого хода; |
|  |  | 1.8. Испытание межвитковой изоляции обмотки статора |
|  |  | 1.9. Определение характеристик коллекторного возбудителя |
|  |  | 1.10. Испытание стали статора |
|  |  | 1.11. Испытание на нагревание |
|  |  | 1.12. Определение индуктивных сопротивлений и постоянных времени генератора |
|  |  | 1.13. Проверка качества дистиллята |
|  |  | 1.14. Измерение вибрации |
|  |  | 1.15. Испытание газоохладителей гидравлическим давлением |
|  |  | 1.16. Проверка плотности водяной системы охлаждения обмотки статора |
|  |  | 1.17. Проверка газоплотности ротора, статора, газомасленный системы и корпуса генератора в собранном виде |
|  |  | 1.18. Определение суточной утечки водорода |
|  |  | 1.19. Контрольный анализ чистоты водорода, поступающего в генератор |
|  |  | 1.20. Проверка проходимости вентиляционных каналов обмотки ротора турбогенератора |
|  |  | 1.21. Контрольный анализ содержания водорода и влажности газов в корпусе генераторов |
|  |  | 1.22. Контрольный анализ газа на содержание водорода в картерах подшипников, сливных маслопроводах, в газовом объёме масляного бака и экранированных токопроводах |
|  |  | 1.23. Проверка расхода масла в сторону водорода в уплотнениях генератора; |
|  |  | 1.24. Опробование генератора уровня масла в гидрозатворе для слива масла из уплотнений в сторону генератора |
|  |  | 1.25. Гидравлические испытания буферного бака и трубопроводов системы маслоснабжения уплотнений |
|  |  | 1.26. Проверка работы регуляторов давления масла в схеме маслоснабжения уплотнений |
|  |  | 1.27. Проверка отпаек лобовых частей обмотки статора |
|  |  | 1.28. Контрольное измерение напора создаваемого компрессором у турбогенераторов |
|  |  | 1.29. Измерение электрического напряжения между концами вала и на изолированных подшипниках |
|  |  | 1.30. Испытание концевых выводов обмотки статора турбогенератора |
|  |  | 1.31. Контроль состояния изоляции обмотки статора методом измерения интенсивности частичных разрядов |
|  |  | 1.32. Оценка состояния изоляции обмоток электродвигателей при решении вопроса о необходимости сушки |
|  |  | 1.34. Измерение вибрации подшипников электродвигателя |
|  |  | 1.35. Гидравлическое испытание воздухоохладителя |
|  |  | 1.36. Проверка исправности стержней короткозамкнутых роторов |
|  |  | 1.37. Испытание возбудителей |
|  |  | 1.38. Измерение воздушного зазора между сталью ротора и статора |
|  |  | 1.39. Измерение зазоров в подшипниках скольжения |
|  |  | 1.40. Выявление дефектов и контроль плотности прессовки активной стали статоров турбогенераторов |
|  |  | 1.41. Измерение распределения тока в щеточно-контактном аппарате электрических машин |
|  |  | 1.42. Оценка технического состояния турбогенераторов |
|  |  | 1.43. Обнаружение скрытых дефектов в лобовых частях электрических машин повышенными токами |
| 2. | Машины постоянного тока (кроме возбудителей) | 2.1. Измерение сопротивления изоляции |
|  |  | 2.2. Оценка состояния изоляции обмоток машин постоянного тока; |
|  |  | 2.3. Испытание изоляции повышенным напряжением промышленной частоты |
|  |  | 2.4. Измерение сопротивления постоянному току |
|  |  | 2.5. Измерение воздушных зазоров под полюсами |
|  |  | 2.6. Снятие характеристики холостого хода и испытание витковой изоляции |
|  |  | 2.7. Проверка работы машин на холостом ходу |
|  |  | 2.8. Определение пределов регулирования частоты вращения электродвигателей |
| 3. | Электродвигатели переменного тока | 3.1. Измерение сопротивления изоляции |
|  |  | 3.2. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты |
|  |  | 3.3. Измерение сопротивления постоянному току (обмотки статора и ротора, реостаты и пускорегулировочные резисторы) |
|  |  | 3.4. Проверка работы электродвигателя на холостом ходу или с ненагруженным механизмом |
|  |  | 3.5. Проверка работы электродвигателя под нагрузкой |
|  |  | 3.6. Измерение вибрации и зазоров (между ротором и статором, в подшипниках, осевой разбег ротора |
|  |  | 3.7. Обнаружение скрытых дефектов в лобовых частях электрических машин повышенными токами |
|  |  | 3.8. Проверка исправности стержней короткозамкнутых роторов |
| 4. | Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы | 4.1. Определение условий включения трансформаторов |
|  |  | 4.2. Хроматографический анализ газов, растворенных в масле |
|  |  | 4.3. Оценка влажности твердой изоляции |
|  |  | 4.4. Измерение сопротивления изоляции |
|  |  | 4.5. Измерение сопротивления изоляции доступных стяжных шпилек, бандажей, полубандажей ярем и прессующих колес относительно активной стали и ярмовых балок, а также ярмовых балок относительно активной стали и электростатических экранов относительно обмоток и магнитопровода |
|  |  | 4.6. Измерение тангенса угла диэлектрических потерь tg ? изоляции обмоток |
|  |  | 4.7. Оценка состояния бумажной изоляции обмоток |
|  |  | 4.8. Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц |
|  |  | 4.9. Измерение сопротивления обмоток постоянному току |
|  |  | 4.10. Проверка коэффициента трансформации |
|  |  | 4.11. Проверка группы соединения обмоток трехфазных трансформаторов и полярности выводов однофазных трансформаторов |
|  |  | 4.12. Измерение потерь холостого хода |
|  |  | 4.13. Измерение сопротивления короткого замыкания Zк трансформатора |
|  |  | 4.14. Оценка состояния переключающих устройств |
|  |  | 4.15. Проверка и испытания газового реле, реле давления и струйного реле |
|  |  | 4.16. Тепловизионный контроль состояния трансформаторов |
|  |  | 4.17. Испытание трансформаторов включением на номинальное напряжение |
|  |  | 4.18. Испытание вводов; |
|  |  | 4.19. Испытание встроенных трансформаторов тока |
|  |  | 4.20. Испытание бака на плотность |
|  |  | 4.21. Проверка устройств охлаждения |
|  |  | 4.22. Проверка предохранительных устройств |
|  |  | 4.23. Проверка средств защиты масла от воздействия окружающего воздуха |
|  |  | 4.24. Испытание трансформаторного масла |
|  |  | 4.25. Визуальный (внешний) осмотр трансформаторов |
|  |  | 4.26. Измерение частичных разрядов электрическим методом |
|  |  | 4.27. Измерение (локация) частичных разрядов акустическим методом |
|  |  | 4.28. Вибрационный контроль состояния силовых маслонаполненных трансформаторов |
|  |  | 4.29. Диагностика механического состояния обмоток трансформаторов методом частотного анализ (или метод низковольтных импульсов) |
|  |  | 4.30. Техническое освидетельствование силовых трансформаторов |
| 5. | Трансформаторы тока | 5.1. Измерение сопротивления изоляции |
|  |  | 5.2. Измерение tg ? изоляции |
|  |  | 5.3. Испытание повышенным напряжением |
|  |  | 5.4. Снятие характеристик намагничивания |
|  |  | 5.5. Измерение коэффициента трансформации |
|  |  | 5.6. Измерение сопротивления обмоток постоянному току |
|  |  | 5.7. Испытания трансформаторного масла |
|  |  | 5.8. Испытания встроенных трансформаторов тока |
|  |  | 5.9. Тепловизионный контроль |
|  |  | 5.10. Контроль изоляции под рабочим напряжением |
|  |  | 5.11. Измерение нагрузки трансформатора тока |
| 6. | Трансформаторы напряжения (электромагнитные и емкостные) | 6.1. Измерение сопротивления изоляции обмоток |
|  |  | 6.2. Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц |
|  |  | 6.3. Измерение сопротивления обмоток постоянному току |
|  |  | 6.4. Испытание трансформаторного масла |
|  |  | 6.5. Тепловизионный контроль |
|  |  | 6.6. Испытания конденсаторов делителей напряжения |
|  |  | 6.7. Измерение сопротивления изоляции электромагнитного устройства |
|  |  | 6.8. Измерение тока и потерь холостого хода |
|  |  | 6.9. Измерение нагрузки трансформатора напряжения |
| 7. | Выключатели (масляные, электромагнитные, воздушные) | 7.1. Измерение сопротивления изоляции |
|  |  | 7.2. Испытания вводов |
|  |  | 7.3. Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц |
|  |  | 7.4. Оценка состояния внутрибаковой изоляции и изоляции дугогасительных устройств баковых масляных выключателей на 35 кВ |
|  |  | 7.5. Измерение сопротивления постоянному току |
|  |  | 7.6. Измерение скоростных и временных характеристик выключателей |
|  |  | 7.7. Проверка минимального напряжения (давления) срабатывания выключателей |
|  |  | 7.8. Испытание выключателей многократными опробованиями |
|  |  | 7.9. Испытания трансформаторного масла |
|  |  | 7.10. Испытания конденсаторов делителей напряжения |
|  |  | 7.11. Тепловизионный контроль |
|  |  | 7.12. Измерение хода подвижных частей, вжима контактов при включении, одновременности замыкания и размыкания контактов выключателей |
|  |  | 7.13. Проверка регулировочных и установочных характеристик механизмов приводов и выключателей |
|  |  | 7.14. Проверка действия механизма свободного расцепления |
|  |  | 7.15. Испытания встроенных трансформаторов тока |
|  |  | 7.16. Проверка характеристик выключателей |
|  |  | 7.17. Проверка регулировочных и установочных характеристик |
| 8. | Выключатели нагрузки (электромагнитные, элегазовые, вакуумные) | 8.1. Измерение сопротивления изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления |
|  |  | 8.2. Испытания изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц |
|  |  | 8.3. Измерение сопротивления постоянному току |
|  |  | 8.4. Определение степени износа дугогасящих вкладышей |
|  |  | 8.5. Определение степени обгорания контактов |
|  |  | 8.6. Проверка срабатывания привода при пониженном напряжении на выводах электромагнитов |
|  |  | 8.7. Испытание выключателей нагрузки многократными опробованиями |
|  |  | 8.8. Проверка действия механизма свободного расцепления |
|  |  | 8.9. Тепловизионный контроль |
| 9. | Разъединители, отделители и короткозамыкатели | 9.1. Измерение сопротивления изоляции поводков и тяг, выполненных из органических материалов |
|  |  | 9.2. Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц |
|  |  | 9.3. Измерение сопротивления постоянному току |
|  |  | 9.4. Проверка работы разъединителя, отделителя и короткозамыкателя |
|  |  | 9.5. Определение временных характеристик |
|  |  | 9.6. Измерение контактных давлений в разъемных контактах |
|  |  | 9.7. Проверка работы механической блокировки |
|  |  | 9.8. Тепловизионный контроль |
|  |  | 9.9. Вибро-акустический контроль состояния фарфоровых опорно-стержневых изоляторов |
| 10. | Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установок | 10.1. Измерение сопротивления изоляции |
|  |  | 10.2. Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц |
|  |  | 10.3. измерение сопротивления постоянному току |
|  |  | 10.4. Проверка соосности и величины вхождения подвижных контактов в неподвижные |
|  |  | 10.5. Контроль сборных шин |
|  |  | 10.6. Механические испытания |
| 11. | Комплектные экранированные токопроводы 6 кВ и выше | 11.1. Измерение сопротивления изоляции |
|  |  | 11.2. Испытание изоляции токопровода повышенным напряжением промышленной частоты |
|  |  | 11.3. Проверка отсутствия короткозамкнутых контуров в токопроводах генераторного напряжения |
|  |  | 11.4. Проверка качества выполнения соединений шин и экранов |
|  |  | 11.5. Проверка устройств искусственной вентиляции токопровода |
|  |  | 11.6. Контрольный анализ газа на содержание водорода из токопровода |
| 12. | Сборные и соединительные шины | 12.1. Измерение сопротивления изоляции подвесных и опорных фарфоровых изоляторов |
|  |  | 12.2. Испытание изоляции шин повышенным напряжением частотой 50 Гц |
|  |  | 12.3. Проверка состояния вводов и проходных изоляторов |
|  |  | 12.4. Контроль контактных соединений |
|  |  | 12.5. Тепловизионный контроль |
| 13. | Токоограничивающие сухие реакторы | 13.1. Измерение сопротивления изоляции обмоток относительно болтов крепления |
|  |  | 13.2. Испытание опорных изоляторов реактора повышенным напряжением промышленной частоты |
| 14. | Электрофильтры | 14.1. Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора агрегата питания |
|  |  | 14.2. Испытание изоляции цепей 380(220) В агрегата питания |
|  |  | 14.3. Измерение сопротивления изоляции кабеля высокого напряжения |
|  |  | 14.4. Испытание изоляции кабеля высокого напряжения и концевых кабельных муфт |
|  |  | 14.5. Испытание трансформаторного масла |
|  |  | 14.6. Проверка исправности заземления элементов оборудования |
|  |  | 14.7. Проверка сопротивления заземляющих устройств |
|  |  | 14.8. Снятие вольтамперных характеристик |
| 15. | Конденсаторы | 15.1. Измерение сопротивления разрядного резистора конденсаторов |
|  |  | 15.2. Проверка состояния конденсатора |
|  |  | 15.3. Измерение емкости |
|  |  | 15.4. Измерение тангенса угла диэлектрических потерь |
|  |  | 15.5. Испытание повышенным напряжением |
|  |  | 15.6. Испытание батарей конденсаторов |
|  |  | 15.7. Тепловизионный контроль конденсаторов |
| 16. | Вентильные разрядники и ограничители перенапряжений | 16.1. Измерение сопротивления разрядников и ограничителей перенапряжения |
|  |  | 16.2. Измерение тока проводимости вентильных разрядников при выпрямленном напряжении |
|  |  | 16.3. Измерение тока проводимости ограничителей перенапряжений |
|  |  | 16.4. Проверка элементов, входящих в комплект приспособлений для измерения тока проводимости ограничителя перенапряжений под рабочим напряжением |
|  |  | 16.5. Измерение пробивного напряжения вентильных разрядников |
|  |  | 16.6. Проверка герметичности разрядников |
|  |  | 16.7. Тепловизионный контроль вентильных разрядников и ограничителей перенапряжений |
| 17. | Вводы и проходные изоляторы | 17.1. Измерение сопротивления изоляции |
|  |  | 17.2. Измерение tg? и емкости изоляции |
|  |  | 17.3. Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц |
|  |  | 17.4. Контроль изоляции под рабочим напряжением |
|  |  | 17.5. Испытание избыточным давлением |
|  |  | 17.6. Испытание масла из вводов |
|  |  | 17.7. Проверка манометра |
|  |  | 17.8. Тепловизионный контроль |
| 18. | Предохранители, предохрантели-разъединители на напряженим выше 1000 В | 18.1. Испытание опорной изоляции повышенным напряжением промышленной частоты |
|  |  | 18.2. Измерение сопротивления постоянному току токоведущей части патрона предохранителя-разъединителя |
|  |  | 18.3. Тепловизионный контроль |
|  |  | 18.4. Проверка целостности плавкой вставки предохранителя |
|  |  | 18.5. Измерение контактного нажатия в разъемных контактах предохранителя-разъединителя |
|  |  | 18.6. Проверка работы предохранителя-разъединителя |
|  |  | 18.7. Проверка состояния дугогасительной части патрона предохранителя- разъединителя |
| 19. | Аппараты, вторичные цепи и электропроводка на напряжение до 1000 В | 19.1. Измерение сопротивления изоляции |
|  |  | 19.2. Испытания повышенным напряжением частотой 50 Гц |
|  |  | 19.3. Проверка действия максимальных, минимальных или независимых расцепителей автоматов |
|  |  | 19.4. Проверка работы контакторов и автоматов при пониженном напряжении оперативного тока |
|  |  | 19.5. Проверка предохранителей, предохранителей-разъединителей |
| 20. | Аккумуляторные батареи | 20.1. Проверка емкости аккумуляторной батареи |
|  |  | 20.2. Проверка напряжения аккумуляторной батареи при толчковых токах |
|  |  | 20.3. Измерение напряжения каждого элемента батареи |
|  |  | 20.4. Измерение сопротивления изоляции батареи |
|  |  | 20.5. Проверка плотности электролита |
|  |  | 20.6. Химический анализ электролита |
|  |  | 20.7. Измерение высоты осадка (шлама) в элементах |
| 21. | Заземляющие устройства | 21.1. Проверка коррозионного состояния элементов заземляющего устройства, находящихся в земле |
|  |  | 21.2. Измерения сопротивления заземляющих устройств электростанций, подстанций и линий электропередачи |
|  |  | 21.3. Измерение напряжения прикосновения (в электроустановках, выполненных по нормам на напряжение прикосновения) |
|  |  | 21.4. Проверка напряжения на заземляющем устройстве распределительного устройства электростанций и подстанций при стекании с него тока замыкания на землю |
|  |  | 21.5. Испытание цепи «фаза—ноль» (цепи зануления) в электроустановках напряжением до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали |
|  |  | 21.6. Проверка выполнения элементов заземляющего устройства |
|  |  | 21.7. Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами, а также естественных заземлителей с заземляющим устройством |
|  |  | 21.8. Проверка пробивных предохранителей в установках напряжением до 1 кВ |
| 22. | Силовые кабельные линии | 22.1. Измерение сопротивления изоляции |
|  |  | 22.2. Испытание изоляции кабелей повышенным выпрямленным напряжением |
|  |  | 22.3. Определение сопротивления жил кабеля |
|  |  | 22.4. Определение электрической рабочей емкости кабелей |
|  |  | 22.5. Проверка заземляющего устройства |
|  |  | 22.6. Испытание пластмассовой оболочки (шланга) кабелей на напряжение 110 кВ и выше повышенным выпрямленным напряжением |
|  |  | 22.7. Испытание напряжением переменного тока частотой 50 Гц |
|  |  | 22.8. Определение целостности жил кабелей и фазировки кабельных линий |
|  |  | 22.9. Контроль степени осушения вертикальных участков |
|  |  | 22.10. Измерение токораспределения по одножильным кабелям |
|  |  | 22.11. Проверка антикоррозийных защит |
|  |  | 22.12. Определение характеристик масла и изоляционной жидкости |
|  |  | 22.13. Определение объема нерастворенного газа (пропиточное испытание) |
|  |  | 22.14. Испытание на содержание отдельных растворенных газов |
| 23. | Воздушные линии электропередачи | 23.1. Измерения на трассе воздушных линий, проходящей в лесных массивах, зонах зеленых насаждений |
|  |  | 23.2. Контроль расположения фундаментов опор, заделки оснований опор в грунте, состояния фундаментов |
|  |  | 23.3. Контроль положения опор |
|  |  | 23.4. Контроль состояния опор |
|  |  | 23.5. Контроль проводов, грозозащитных тросов |
|  |  | 23.6. Контроль изоляторов и изолирующих подвесок (измерение сопротивления изоляторов, распределения напряжения по изоляторам, проверка заземляющего устройства) |
|  |  | 23.7. Контроль линейной арматуры |
|  |  | 23.8. Проверка заземляющего устройства |
|  |  | 23.9. Проверка трубчатых разрядников и защитных промежутков |
| 24. | Контактные соединения проводов, грозозащитных тросов (тросов), сборных и соединительных шин | 24.1. Тепловизионный контроль контактных соединений |
|  |  | 24.2. Измерение переходных сопротивлений |
|  |  | 24.3. Контроль спрессованных контактных соединений |
|  |  | 24.4. Контроль контактных соединений, выполненных с применением овальных соединительных зажимов |
|  |  | 24.5. Контроль болтовых контактных соединений |
|  |  | 24.6. Контроль сварных контактных соединений |
| 25. | Электрооборудование систем возбуждения генераторов и синхронных компенсаторов | 25.1. Измерение сопротивления изоляции |
|  |  | 25.2. Испытания повышенным напряжением промышленной частоты |
|  |  | 25.3. Измерение сопротивления постоянному току обмоток трансформаторов и электрических машин в системах возбуждения |
|  |  | 25.4. Определение характеристик вспомогательного оборудования |
|  |  | 25.5. Контроль систем возбуждения |
|  |  | 25.6. Проверка трансформаторов (выпрямительных, последовательных, собственных нужд, начального возбуждения, измерительных трансформаторов напряжения и тока) |
|  |  | 25.7. Определение характеристик индукторного генератора совместно с выпрямительной установкой в системах ВЧ возбуждения при отключенной обмотке последовательного возбуждения |
|  |  | 25.8. Определение внешней характеристики вращающегося подвозбудителя в системах ВЧ возбуждения |
|  |  | 25.9. Проверка элементов обращенного синхронного генератора, вращающегося преобразователя в системе БСВ |
|  |  | 25.10. Определение характеристик обращенного генератора и вращающегося выпрямителя в режимах трехфазного короткого замыкания генератора (блока), проверка точности измерения тока ротора |
|  |  | 25.11. Проверка тиристорных преобразователей систем СТС, СТН, БСВ |
|  |  | 25.12. Проверка выпрямительной диодной установки в системе ВЧ возбуждения при работе генератора в номинальном режиме с номинальным током ротора |
|  |  | 25.13. Проверка коммутационной аппаратуры, силовых резисторов, аппаратуры собственных нужд систем возбуждения |
|  |  | 25.14. Измерение температуры силовых тиристоров, диодов, предохранителей, шин и других элементов преобразователей и шкафов, в которых они расположены |
| 26. | Релейная защита и автоматика |  |
| 27. | Средства контроля, измерений и учета |  |
| 28. | Качество электрической энергии |  |
| 28.1. | Контроль показателей качества электрической энергии: | 28.1.1. Установившееся отклонение напряжения |
|  |  | 28.1.2. Размах изменения напряжения |
|  |  | 28.1.3. Доза фликера |
|  |  | 28.1.4. Коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения |
|  |  | 28.1.5. Коэффициент n-ой гармонической составляющей напряжения |
|  |  | 28.1.6. Коэффициент несимметрии напряжений по обратной последовательности |
|  |  | 28.1.7. Коэффициент несимметрии напряжений по нулевой последовательности |
|  |  | 28.1.8. Отклонение частоты |
|  |  | 28.1.9. Длительность провала напряжения |
|  |  | 28.1.10. Импульсное напряжение |
|  |  | 28.1.11. Коэффициент временного перенапряжения |
| 28.2. | Контроль вспомогательных параметров электрической энергии: | 28.2.1. Частота повторения изменений напряжения |
|  |  | 28.2.2. Интервал между изменениями напряжения |
|  |  | 28.2.3. Глубина провала напряжения |
|  |  | 28.2.4. Частость появления провалов напряжения |
|  |  | 28.2.5. Длительность импульса по уровню 0,5 его амплитуды |
|  |  | 28.2.6. Длительность временного перенапряжения |
| 28.3. | Контроль дополнительных параметров электрической энергии: | 28.3.1. Ток нагрузки |
|  |  | 28.3.2. Коэффициент искажения синусоидальности кривой тока |
|  |  | 28.3.3. Коэффициент n-ой гармонической составляющей тока |
|  |  | 28.3.4. Коэффициент несимметрии тока по обратной последовательности |
|  |  | 28.3.5. Коэффициент несимметрии тока по нулевой последовательности |
| 29. | Электроустановки зданий и сооружений |  |
| 29.1. | Электроустановка здания в целом | 29.1.1. Проверка соответствия законченной монтажом электроустановки и технологии выполнения электромонтажных работ проектной документации и нормативной документации |
|  |  | 29.1.2. Проверка соответствия электромагнитной обстановки в помещениях здания: - в местах, расположенных в непосредственной близости от шин (кабелей) питания –220 (380) В, 50 Гц; - помещениях трансформаторных подстанций, электрощитовых и рядом находящихся помещениях; - местах эксплуатации персональных компьютеров; - точках подключения оборудования к сети электропитания ~ 220(380) В, 50Гц. |
| 29.2. | Распределительные устройства напряжением до 1000 В: - вводные (ВУ) и вводно-распределительные устройства (ВРУ); - главные (ГРЩ) и вторичные распределительные щиты; - групповые, этажные и квартирные щиты и щитки; - отходящие питающие линии; - щиты и щитки для питания: рекламного и наружного освещения, противопожарных устройств, систем диспетчеризации и др. | 29.2.1. Измерение сопротивления изоляции |
|  |  | 29.2.2. Проверка работоспособности |
|  |  | 29.2.3. Проверка соответствия электромагнитной обстановки в местах расположения ВУ, ВРУ, ГРЩ и питающих линий |
| 29.3. | Аппараты защиты (защита электрических сетей напряжением до 1 кВ) | 29.3.1. Проверка надежности срабатывания аппаратов защиты при системе питания с заземленной нейтралью (TN-C, TN-C-S, TN-S) и непрерывности защитного проводника (РЕ); |
|  |  | 29.3.2. Измерение тока короткого замыкания; |
|  |  | 29.3.3. Измерение полного сопротивления петли «фаза-нуль»; |
|  |  | 29.3.4. Измерение времени отключения. |
| 29.4. | Автоматические выключатели | 29.4.1. Измерение тока и времени срабатывания расцепителей перегрузки и короткого замыкания |
| 29.5. | Автоматические выключатели дифференциального тока (УЗО) | 29.5.1. Проверка срабатывания и несрабатывания расцепителей при дифференциальном отключающем токе |
| 29.6. | Устройства автоматического включения резервного питания | 29.6.1. Проверка работоспособности путем поочередного отключения вводов |
| 29.7. | Кабельные линии внутри здания | 29.7.1. Измерение сопротивления изоляции |
|  |  | 29.7.2. Проверка заземляющего устройства |
|  |  | 29.7.3. Испытание напряжением переменного тока частотой 50 Гц |
| 29.8. | Электропроводки силовые и осветительные (питающие, распределительные и групповые сети) | 29.8.1. Измерение сопротивления изоляции |
|  |  | 29.8.2. Испытание повышенным напряжением переменного тока частотой 50 Гц |
| 29.9. | Вторичные цепи | 29.9.1. Измерение сопротивления изоляции |
|  |  | 29.9.2. Испытание повышенным напряжением переменного тока частотой 50 Гц |
| 29.10. | Измерительные и понижающие трансформаторы | 29.10.1. Измерение сопротивления изоляции |
| 29.11. | Внутреннее освещение: - осветительная арматура и патроны | 29.11.1. Измерение сопротивления изоляции |
|  |  | 29.11.2. Проверка качества крепления |
|  |  | 29.11.3. Измерение освещенности и других светотехнических параметров |
| 29.12. | Электроустановочные изделия | 29.12.1. Проверка качества крепления |
| 29.13. | Наружное освещение | 29.13.1. Измерение сопротивления изоляции |
|  |  | 29.13.2. Проверка качества крепления |
|  |  | 29.13.3. Измерение освещенности и других светотехнических параметров |
| 29.14. | Рекламное освещение | 29.14.1. Измерение сопротивления изоляции |
|  |  | 29.14.2. Проверка качества крепления |
|  |  | 29.14.3. Измерение освещенности и других светотехнических параметров |
| 29.15. | Заземляющие устройства. Системы уравнивания потенциалов | 29.15.1. Измерения сопротивления заземляющих устройств |
|  |  | 29.15.2. Испытание цепи «фаза—ноль» |
|  |  | 29.15.3. Проверка выполнения элементов заземляющего устройства |
| 29.16. | Системы молниезащиты | 29.16.1. Визуальный контроль |
|  |  | 29.16.2. Проверка наличия цепи между элементами молниезащиты |
| 29.17. | Контактные соединения: - опрессованные контактные соединения; - контактные соединения, выполненные с применением овальных соединительных зажимов; - болтовые контактные соединения; - аппаратные зажимы; - сварные контактные соединения. | 29.17.1. Визуальный и измерительный контроль |
|  |  | 29.17.2. Проверка затяжки болтовых контактных соединений (плашечных, петлевых переходных, соединительных переходных, ответвительных, аппаратных зажимов) |
|  |  | 29.17.3. Измерение переходных сопротивлений |
|  |  | 29.17.4. Тепловизионный контроль |
|  | Контактные соединения: - опрессованные контактные соединения; - контактные соединения, выполненные с применением овальных соединительных зажимов; - болтовые контактные соединения; - аппаратные зажимы; - сварные контактные соединения. | 29.17.1. Визуальный и измерительный контроль |
|  |  | 29.17.2. Проверка затяжки болтовых контактных соединений (плашечных, петлевых переходных, соединительных переходных, ответвительных, аппаратных зажимов) |
|  |  | 29.17.3. Измерение переходных сопротивлений |
|  |  | 29.17.4. Тепловизионный контроль |

Председатель комиссии:	Н.Н. Коновалов

Секретарь комиссии:	В.С. Вершинин

1  Обозначения после названия организации:   ПРВ - первичная аккредитация;  РСШ – расширение области аккредитации;  ПВТ – повторная аккредитация