ПРОТОКОЛ

заседания  Комиссии по аккредитации

Единой системы оценки соответствия в области промышленной, экологической безопасности,

безопасности в энергетике и строительстве

29.06.2020	№ СДА-КА-222-ИЛ/ЛИП-14

Повестка дня:

рассмотрение документов на аккредитацию в качестве испытательных лабораторий – лабораторий, осуществляющих испытания продукции (ИЛ/ЛИП):

| Организация - заявитель |  | Организация, проводившая проверку |  | Результаты рассмотрения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование* | Адрес | Наименование | Адрес |  |
| 1. ООО "Авалон-С" Общество с ограниченной ответственностью "Авалон-Сервис"(ГОСТ ISO/IEC 17025-2019) | 443022, г. Самара, Заводское шоссе, д. 15 А, литера К, помещение 7 | АО "НТЦ "Промышленная безопасность" | 109147, г. Москва, ул. Таганская, д. 34А | Аккредитовать |
| 2. ООО "Группа МЕТТАТРОН" Общество с ограниченной ответственностью "Группа МЕТТАТРОН"(ПРВ) | 125430, г. Москва, ул. Фабричная, д. 6 | ООО "ИКЦ "Арина" | 614010, Российская Федерация, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7а, офис 540 | Аккредитовать |

Решение Комиссии по аккредитации:

аккредитовать в Единой системе следующие организации

| Наименование организации | Области аккредитации |  |
| --- | --- | --- |
| 1. ООО "Авалон-С" Общество с ограниченной ответственностью "Авалон-Сервис" |  |  |
|  | 005.1. | Огнепреградители |
|  | 003.1. | Клапаны предохрани-тельные типа СППК и РГПК |
|  | 003.1.1. | 1. Испытания на герметичность корпуса и затвора. 2. Испытания на определение давления срабатывания. 3. Проверка плавности хода запорного элемента (ЗЭл). |
|  | 005.1.1. | Проверка предохранителей огневых и огнепреградителей кассетного типа на способность локализовать пламя. |
|  | 005.1.2. | Проверка предохранителей огневых и огнепреградителей кассетного типа на время сохранения работоспособности при воздействии пламени. |
|  | 005.2. | Дыхательные и предохранительные клапаны |
|  | 005.2.1. | Проверка пропускной способности клапанов при нагнетании, обеспечивающим давление в ёмкости, равное рабочему давлению. |
|  | 005.2.2. | Проверка пропускной способности клапанов при разряжении, обеспечивающим вакуум в емкости, равный рабочему вакууму. |
|  | 005.2.3. | Проверка давления срабатывания клапанов. |
|  | 005.2.4. | Проверка вакуума клапанов. |
| 2. ООО "Группа МЕТТАТРОН" Общество с ограниченной ответственностью "Группа МЕТТАТРОН" |  |  |
|  | 006.1. | Изолированный провод или кабель |
|  | 006.1.1. | Испытания на нераспостранение горения одиночного вертикально расположенного изолированного провода или кабеля |
|  | 006.2. | Полимерные материалы |
|  | 006.2.1. | Испытание на содержание уровня кислорода-измерения кислородного индекса полимерных материалов |
|  | 006.3. | Твердые вещества и полимерные материалы |
|  | 006.3.1. | Испытание на определение коэффициента дымообразования твердых веществ и материалов |

Председатель комиссии:	Н.Н. Коновалов

Секретарь комиссии:	В.С. Вершинин

* Обозначения после названия организации:   ПРВ - первичная аккредитация;  РСШ – расширение области аккредитации;  ПВТ – повторная аккредитация